| 序号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称生产者 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 综合判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 蚌埠市蚌山区鑫诚 五金电料经营部 （于留敏） | 河南龙星线缆有限公司 | 龙星 | 60227IEC02（RV)1.5mm2 | 未标注 | 合格 |
| 2 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 蚌埠市蚌山区鑫诚 五金电料经营部 （于留敏） | 上海浦锐线缆有限公司 | 浦锐 | BV 4mm2 | 未标注 | 合格 |
| 3 | 电线电缆 | 蚌埠市蚌山区大宇电器经营部（李小静） | 洛阳市营光电线电缆有限公司 | 燕波 | BLVVB 2×2.5mm2 | 20150303 | 合格 |
| 4 | 电线电缆 | 蚌埠市蚌山区大宇电器经营部（李小静） | 洛阳市营光电线电缆有限公司 | 燕波 | 60227IEC01（BV) 1.5mm2 | 20150419 | 合格 |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 蚌埠中旺成套配电箱销售有限公司 | 广州英才电线电缆有限公司 | 英才 | ZR-BV 1×2.5mm2 | 2015年2月28日 | 合格 |
| 6 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 安徽省起帆电线电缆有限公司 | 上海起帆电线电缆有限公司 | 起帆 | 60227IEC52（RVV) 3×0.5mm2 | 2015年6月4日 | 合格 |
| 7 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽省起帆电线电缆有限公司 | 上海起帆电线电缆有限公司 | 起帆 | 60227IEC01（BV)2.5mm2 | 2015年7月15日 | 合格 |
| 8 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽省起帆电线电缆有限公司 | 上海起帆电线电缆有限公司 | 起帆 | 60227IEC01（BV) 1.5mm2 | 2015年5月30日 | 合格 |
| 序号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称生产者 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 综合判定 |
| 9 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 安徽省起帆电线电缆有限公司 | 上海起帆电线电缆有限公司 | 起帆 | 60227IEC53（RVV) 4×1.5mm2 | 2015年5月15日 | 合格 |
| 10 | 聚氯乙烯绝缘 电线 | 李建洲蚌埠市淮上区建州电料经营部 | 安阳市通用线缆有限责任公司（明星） | 欣爱 | 60227IEC01（ZR-BV) 2.5mm2 | 2015年4月1日 | 合格 |
| 11 | 正豪线缆 | 蚌埠市淮上区韩振五金电料批发部 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 正豪线缆 | ZR-BV 1×2.5mm2 | 2015.5.30 | 合格 |
| 12 | 正豪线缆 | 蚌埠市淮上区韩振五金电料批发部 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 正豪线缆 | 60227IEC01(BV) 1×1.5mm2 | 2015.7.6 | 合格 |
| 13 | 正豪线缆 | 蚌埠市淮上区韩振五金电料批发部 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 正豪线缆 | BVVB 2×2.5mm2 | 2014.12.26 | 合格 |
| 14 | 饶光线缆 | 蚌埠市淮上区瑞玲电器批发部 | 江西饶光电线电缆有限公司 | 饶光 | BVVB 2×2.5mm2 | 2015年 | 合格 |
| 15 | 天源电缆 | 蚌埠市淮上区瑞玲电器批发部 | 江苏天源电缆有限公司 | 天源 | 60227IEC01(BV) 2.5mm2 | 2015年7月23日 | 合格 |
| 16 | 汉光电缆 | 蚌埠市淮上区瑞玲电器批发部 | 江西汉光电缆股份有限公司 | HG汉光电缆 | 60227IEC01(BV) 1.5mm2 | 2015年3月9日 | 合格 |
| 序号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称生产者 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 综合判定 |
| 17 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 蚌埠市蚌山区宝泰建材贸易商行（耿素艳） | 远东电缆有限公司 | 远东 | 60227IEC01(BV) 2.5mm2 | 2015年7月13日 | 合格 |
| 18 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 蚌埠市蚌山区宝泰建材贸易商行 | 远东电缆有限公司 | 远东 | 60227IEC01(BV) 1.5mm2 | 2015年7月06日 | 合格 |
| 19 | 电线电缆 | 濉溪县烈山路志强 五金建材门市部 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 正豪 | ZR-BV 1×2.5mm2 | 2015年5月30日 | 合格 |
| 20 | 电线电缆 | 濉溪县烈山路志强 五金建材门市部 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 正豪 | 60227IEC01（BV) 1×1.5mm2 | 2015-8-8 | 合格 |
| 21 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 濉溪县烈山路志强 五金建材门市部 | 远东电缆有限公司 | 远东 | 60227IEC01（BV) 1.5mm2 | 2015年1月30日 | 合格 |
| 22 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 濉溪县烈山路志强 五金建材门市部 | 远东电缆有限公司 | 远东 | 60227IEC01（BV) 2.5mm2 | 2015年8月03日 | 合格 |
| 23 | 电线电缆 | 濉溪县烈山路志强 五金建材门市部 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 正豪 | 60227IEC01（BV) 1×4mm2 | 2015年7月1日 | 合格 |
| 24 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 濉溪县功勋五金电料经营部 | 江西扬帆实业有限公司 | 扬帆 | 60227IEC01（BV) 2.5mm2 | 2015年4月16日 | 合格 |
| 25 | 一般用途单芯硬导体无护套 阻燃型电缆 | 濉溪县功勋五金电料经营部 | 江西扬帆实业有限公司 | 扬帆 | ZC-BV 4mm2 | 2015年3月7日 | 合格 |
| 26 | 电线电缆 | 濉溪县刘桥茂堂 五金店 | 淮北市天相电缆有限责任公司 | 天相 | 60227IEC01（BV ）2.5mm2 | 2014年12月29日 | 合格 |
| 27 | 电线电缆 | 濉溪县刘桥茂堂 五金店 | 淮北市天相电缆有限责任公司 | 天相 | 60227IEC01（BV ）4mm2 | 2015年5月05日 | 合格 |
| 28 | 聚氯乙烯电线电缆系列 | 濉溪县刘桥茂堂 五金店 | 春宾电缆集团有限公司 | 春宾 | BLV 16mm2 | 20140919 | 合格 |
| 29 | 电线电缆 | 淮北市天力物资有限责任公司 | 淮北市天相电缆有限责任公司 | 天相 | 60227IEC01（BV）1.5mm2 | 2015年6月19日 | 合格 |
| 30 | 电线电缆 | 淮北市天力物资有限责任公司 | 淮北市天相电缆有限责任公司 | 天相 | RVS 2×1mm2 | 2015年3月28日 | 合格 |
| 31 | 电线电缆 | 淮北市相山区巨商 电缆经销处 | 绿宝电缆（集团） 有限公司 | 绿宝 | 60227IEC01（BV）2.5mm2 | 2015年04月15日 | 合格 |
| 32 | 电线电缆 | 六安市裕安区玉云线缆门市部 | 绿宝电缆（集团）有限公司（合肥电缆厂） | 绿宝 | 60227IEC01(BV) 2.5mm2 | 2015年07月19日 | 合格 |
| 33 | 阻燃电缆 | 六安市裕安区皖航电料门市部 | 广州珠江电缆有限公司 | 花城 | ZR-IVB-BV 2.5mm2 | 2015-07-22 | 合格 |
| 34 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 六安市裕安区皖航电料门市部 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 胜宇 | ZR-BV 1×1.5mm2 | 2015年6月26日 | 合格 |
| 35 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 六安市裕安区金丰五金电料经营部 | 无锡市五彩线缆 有限公司 | 五枫 | 60227IEC01（BV） 1.5mm2 | 2015年5月10日 | 合格 |
| 36 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 六安市裕安区长诚电料综合门市部 | 安徽江河电线电缆有限公司 | 皖力 | BV 2.5mm2 | 2015年5月23日 | 合格 |
| 37 | 电线电缆 | 六安市裕安区长诚电料综合门市部 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 东方 | 60227IEC01(BV) 1×4mm2 | 13.6.14 | 合格 |
| 38 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 朱业兰 | 安徽江河电线电缆 有限公司 | 皖力 | BV 4mm2 | 2015年7月17日 | 合格 |
| 39 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 苏菊兰 | 安徽鑫科新材料股份有限公司电线电缆分公司 | 鑫科 | 2.5mm2 100m/卷 | 2015-7-23 | 合格 |
| 40 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 苏菊兰 | 安徽鑫科新材料股份有限公司电线电缆分公司 | 鑫科 | 1.5mm2 100m/卷 | 2015-7-28 | 合格 |
| 41 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 苏菊兰 | 芜湖正鑫电线 电缆厂 | 正科 | 1x4mm2 95m/卷 | 未标注 | 合格 |
| 42 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 苏菊兰 | 芜湖正鑫电线 电缆厂 | 正科 | 1×2.5mm2 100m/卷 | 未标注 | 合格 |
| 43 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 苏菊兰 | 芜湖正鑫电线 电缆厂 | 正科 | 1×1.5mm2 100m/卷 | 未标注 | 合格 |
| 44 | 电线电缆 | 蔡永红 | 无锡市华美电缆 有限公司 | 华美 | 1.5mm2 100m/卷 | 2015年7月19日 | 合格 |
| 45 | 电线电缆 | 蔡永红 | 无锡市华美电缆 有限公司 | 华美 | 2.5mm2 100m/卷 | 2015年3月25日 | 合格 |