## 表
附件1
2018年非阻燃（耐火）电线电缆产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构
1 | 华达线缆有限公司 | 河北省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 | 2018.7.15/20180715 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
2 | 河北一函线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV 0.6/1kV 1×35 | 2018.9.8 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
3 | 坤越线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV-0.6/1kV 3×35 | 2018.7.20 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
4 | 铜鑫线缆有限公司 | 河北省 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV22-0.6/1 5×120 | 2018.9.14 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
5 | 宜泽线缆有限公司 | 河北省 | 普通强度橡套软电缆 | 60245 IEC 53（YZ）2×2.5 300/500V | 2018.09.02/- | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
6 | 鑫正源线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | VLV22 0.6/1kV 5×95 | 2018.9.18 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
7 | 鑫跃线缆有限公司 | 河北省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3×25 | 2018.8.16 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
8 | 鑫鑫线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1kV 4×25 | 2018.3.8 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
9 | 普源线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1 4×25 | 2018.6.25 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
10 | 运祥线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1kV 4×25 | 2018.6.21 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
11 | 河北双锋睿达线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV 0.6/1kV 3×95 | 2018.8.26 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
12 | 辉鹏线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV 0.6/1 1×35 | 2018.9.20 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
13 | 瑞特线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV-0.6/1 3×25 | 2018.7.28 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
14 | 河北旭阔线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV-0.6/1 1×35 | 2018年7月8日 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
15 | 河北润宇线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV 0.6/1kV 1×25 | 2018.9.10 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
16 | 河北亿洋线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ 1kV 1×185 | 2018.9.10 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
17 | 郑缆电缆有限公司 | 河北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1kV 3×25 | 2018.9.24 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
18 | 百川电缆有限公司 | 河北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电线 | YJLV 0.6/1kV 4×50 | 2018.9.17 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
19 | 鑫马线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV 0.6/1kV 1×95 | 2018.3.8 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
20 | 卿成达线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1 4×25 | 2018.9.18 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
21 | 中德森诺电缆有限公司 | 河北省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1kV 3×25+1×16 | 2018.01.04/- | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
22 | 双胜电缆有限公司 | 河北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1kV 1×35 | 2018.9.4 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
23 | 衡水雷诺线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘护套电缆 | VLV 3×16mm² | 2018.5.28/201805002 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
24 | 上海远洋电线电缆有限公司 | 上海市 | 电线电缆 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 3x0.75mm² | 2018年5月14日 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
25 | 上海长顺电梯电缆有限公司 | 上海市 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 2x0.75mm² 300/500V | 2018.9.2 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
26 | 生产单位：上海耀闻电线电缆有限公司 受检单位：上海耀闻电线电缆有限公司第一分公司 | 上海市 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 60227 IEC 53(RVV) 2*0.75mm² 300/500V | 2018/9/18 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
27 | 上海胜华特种电缆有限公司 | 上海市 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1 kV 5X10 | 2018年7月 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
28 | 生产单位：上海起帆电缆股份有限公司 受检单位：上海起帆电线电缆有限公司青浦分公司 | 上海市 | 普通强度橡套软线 | 60245 IEC 53(YZ)300/500V2×1.5 | 2018年8月24日/- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
29 | 上海飞航电线电缆有限公司 | 上海市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 300/500V 3×4mm²/RVV | 2018.7.10/- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
30 | 上海交联电缆有限公司 | 上海市 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 2018年9月9日/- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
31 | 上海重阳线缆有限公司 | 上海市 | 电线电缆（未标注） | 60277 IEC 53（RVV）300/500V 3x1 | 2018年2月26日 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
32 | 上海营前电线电缆有限责任公司 | 上海市 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 4×0.75 | 2018年8月23日 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
33 | 上海胜华电气股份有限公司 | 上海市 | 额定电压1KV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV 0.6/1kV 5x16 | 2018年7月12日 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
34 | 上海康星电线电缆有限公司 | 上海市 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 5X0.75mm² 300/500V | 2018.03.28 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
35 | 上海宏欣电线电缆有限公司 | 上海市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 60227 IEC 53(RVV)4x1.5 300/500V | 2018.8 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
36 | 上海宝宇电线电缆制造有限公司 | 上海市 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC53（RVV）2 x1.5mm² 300/500V | 2018.9.11 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
37 | 上海鑫园电线电缆有限公司 | 上海市 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 2X2.5mm² 300/500 | 2018年3月10日 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
38 | 上海爱谱华顿电子工业有限公司 | 上海市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 2x0.75(红黑）RVS 300/300 V | 2018.03.02 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
39 | 上海汉威康桥电线电缆有限公司 | 上海市 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 60227 IEC 53(RVV) 2X1.5mm² 300/500V | 2017.10.16 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
40 | 上海贝恩科电缆有限公司 | 上海市 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 3x0.75mm² 60227 IEC 53(RVV) 300/500V | 2018.09.14 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
41 | 上海申通电缆厂有限公司 | 上海市 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV)2x1.5mm² 300/500 | 2018年2月 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
42 | 上海老港申菱电子电缆有限公司 | 上海市 | 电线电缆 | RVV 7*0.75 300/500V | 2018-9-6 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
43 | 生产单位：上海中菱电子有限公司 受检单位：上海中菱电子有限公司第一分公司 | 上海市 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53（RVV）3*0.75 300/500V | 2018.9.6 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
44 | 上海勤源电线电缆有限公司 | 上海市 | 电线电缆 | 60227 IEC 53（RVV）2X1mm² 300/500V | 2017.8.17 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
45 | 生产单位：上海南洋一藤仓电缆有限公司 受检单位：上海电线电缆集团电工技术成套有限公司 | 上海市 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV)5x1.5mm² 300/500V | 2018.4.13 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
46 | 上海南洋电材有限公司 | 上海市 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×0.75 | 2018年3月14日/- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
47 | 上海翔宜电子器材有限公司 | 上海市 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V 2×0.75 | 18.4.15/- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
48 | 上海市高桥电缆厂有限公司 | 上海市 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1kV YJV/4×16mm² | 2018年1月5日/- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
49 | 上海玖开电线电缆有限公司 | 上海市 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 1EC 52(RVV) 2x0.75mm² 300/300V | 2017年9月6日 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
50 | 上海署颉电器制造有限公司 | 上海市 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV)2x0.75 300/500V | 2018.8.15 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
51 | 上海上塑控股（集团）有限公司 | 上海市 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV 5 x16mm² 0.6/1kV | 2018年9月2日 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
52 | 上海新城橡塑电线厂 | 上海市 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 600227 IEC 53（RVV）3x1.5 mm² 300/500V | 2017年3月21日 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
53 | 生产单位：上海火箭电缆有限公司 受检单位：上海诺普电线电缆有限公司 | 上海市 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53（RVV）2×1（60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1） | 2018-9-1 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
54 | 上海创奇电缆有限公司 | 上海市 | 普通强度橡套软线 | 60245 IEC 53(YZ) 3×0.75（60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×0.75） | 2018.8.6 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
55 | 上海永进电缆（集团）有限公司 | 上海市 | 电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV-5*16mm² 0.6/1KV（YJV-0.6/1 5×16） | 2018年7月28日 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
56 | 生产单位：上海上力电线电缆有限公司 受检单位：上海上力特种电缆有限公司 | 上海市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆（轻型聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V (2*0.5)（60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5） | 2018-8-10 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
57 | 江苏新山峰电缆有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 2×4 | 2018年05月10日/XSF-06-03-004 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
58 | 江苏远大电缆有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1-5×4 | 2018-9-26- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
59 | 江苏东虹电缆有限公司 | 江苏省 | —（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V 3×1.5 | 2018.11.25/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
60 | 苏州市神州线缆厂 | 江苏省 | —（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV-0.6/1 5×10 | 2018年11月12日/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
61 | 江苏俊通灵科技有限公司 | 江苏省 | —（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V 4×0.75 | 2018年11月18日/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
62 | 苏州世纪长江线缆有限公司 | 江苏省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V 3×0.75 | 2018年2月5日/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
63 | 南洋电缆集团泰州有限公司 | 江苏省 | 塑料绝缘电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VV 0.6/1 2x10 | 2018年6月27日 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
64 | 无锡市黄浦电线电缆有限公司 | 江苏省 | 电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV-0.6/1 3×10 | 2018-08-14/2018081403 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
65 | 无锡市鸿湖电缆有限公司 | 江苏省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×2.5 | 2018.3.4 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
66 | 无锡万康电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1 | 2018年4月3日/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
67 | 江苏华亿线缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V 4×1.5 | 2018/10/09/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
68 | 无锡市建能特种线缆有限公司 | 江苏省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×2.5 | 2018.4.20 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
69 | 江苏帝一集团有限公司 | 江苏省 | —（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1 | 2018.11.13/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
70 | 江苏中联电气电缆有限公司 | 江苏省 | 电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV-0.6/1 3×25 | 2018年8月28日/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
71 | 南通市飞达电线厂 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1 3×2.5 | 2018-4-28/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
72 | 如皋市东方电缆有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1 5×10 | 2018-5-16/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
73 | 江苏旭泰电缆有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 2018年7月/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
74 | 江苏巨龙线缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 4×1.5 | 2018.4/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
75 | 江苏宏飞光电集团有限公司 | 江苏省 | —（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VV-0.6/1 3x2.5 | 2018.11.21/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
76 | 无锡市宏华线缆有限公司 | 江苏省 | —（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2018.7.21/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
77 | 江苏长峰电缆有限公司 | 江苏省 | 控制电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆） | KVV-0.45/0.75-19×2.5（KVV-450/750 19×2.5) | 2018.08.03/20180803019 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
78 | 无锡市鹏程电缆有限公司 | 江苏省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1 | 2018.8.18/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
79 | 江苏沪协电缆有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 2018年7月11日/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
80 | 江苏旺达电缆有限公司 | 江苏省 | 重型橡套软电缆 | YC 450/750V 2×1.5 | 2018.8.18/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
81 | 江苏天康光电缆仪表有限公司 | 江苏省 | —（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆） | KVV-450/750 7×1.5 | 2017.9.15/092902 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
82 | 江苏长远电缆有限公司 | 江苏省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 | 2018-10-17/18-10-120 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
83 | 江苏昇达线缆有限公司 | 江苏省 | —（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2018-7-28/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
84 | 无锡市远登电缆有限公司 | 江苏省 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×120 | 2018-08-01/- | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
85 | 绍兴南翔电缆有限公司 | 浙江省 | 通用橡套软电缆（普通强度橡套软线） | 60245IEC53（YZ）300/500V 3X1.0 | 2018.5.3 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
86 | 万光电缆有限公司 | 浙江省 | 挤包绝缘护套低压电力电缆 | 4×16mm² VV 0.6/1kV | 2018年5月23日/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
87 | 燎原电缆集团有限公司 | 浙江省 | 电力电缆 | YJV-0.6/1 5X16 （5X16mm² YJV 0.6/1kV) | 2018年3月11日/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
88 | 永策电缆有限公司 | 浙江省 | 电力电缆 | YJV-0.6/1 4X16+1X10 （4X16+1X10mm² YJV 0.6/1kV) | 2018年6月13日/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
89 | 生产单位：上海燎原电缆有限公司 受检单位：上海燎原电缆有限公司台州分公司 | 浙江省 | 通用橡套软电缆电线 | 60245IEC53(YZ) 300/500V 2×2.5 | 2018年10月11日/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
90 | 宁波江峰塑化有限公司 | 浙江省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV）3×0.75mm²（60227 IEC 53（RVV）300/500V 3×0.75） | 2018.08.21/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
91 | 桐乡市永达电缆厂 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53（RVV）2×1.0mm² 300/500V（60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1） | 2018-08-23/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
92 | 桐乡市晨虹线缆有限公司 | 浙江省 | —（轻型聚氯乙烯护套软线） | 52RVV 2×0.5mm² 300/300V（60227 IEC 52（RVV）300/300V 2×0.5） | 2018-06-15/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
93 | 丁大电缆科技有限公司 | 浙江省 | 电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV-0.6/1 4×6+1×4 | 2018.6.10/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
94 | 宁波新天用电线电缆实业有限公司 | 浙江省 | 架空绝缘电缆（额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆） | JKLYJ-1×70，额定电压1KV（JKLYJ-1 1×70） | 2017.12.12/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
95 | 湖州织里新飞亚电线电缆厂 | 浙江省 | —（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV 600/1000V 3×6+1×4(YJV-0.6/1 3×6+1×4) | 2018年6月13日/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
96 | 浙江新兴辐照交联电缆有限公司 | 浙江省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VLV-0.6/1 4×25 | 2017-12-07/2017-12-07 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
97 | 新缆集团有限公司 | 浙江省 | 聚氯乙烯绝缘电缆（线）（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×2.5mm²（60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×2.5） | 2018.8.11 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
98 | 乐清市上航线缆厂 | 浙江省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 3×0.75 | 2018.6.2 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
99 | 浙江胜武电缆有限公司 | 浙江省 | 电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VV 600/1000V 3×2.5（VV-0.6/1 3×2.5） | 2018.3.10 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
100 | 浙江浦成电气有限公司 | 浙江省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×2.5mm²（60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×2.5） | 2018.06.10 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
101 | 温州市奥博电器有限公司 | 浙江省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（轻型聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 52（RVV）300/300V 2×0.5 | 2018.09.28/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
102 | 温州市威尔鹰新材料线缆有限公司 | 浙江省 | 挤包绝缘电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV-5×6mm² 0.6/1kV(YJV-0.6/1 5×6) | 2018.8.26/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
103 | 杭州临安森源电缆有限公司 | 浙江省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV）2×0.75mm² 300/500V（60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×0.75） | 2018-09-20/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
104 | 安徽电缆股份有限公司 | 安徽省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V-2×1.0 | 2018.8.8/- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
105 | 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 | 安徽省 | 电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV-0.6/1.0kV 3×4mm² | 2018.09/- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
106 | 安徽上缆仪表集团股份有限公司 | 安徽省 | —（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆） | KVV-450/750V 3×1.5mm² | 2018.7/- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
107 | 安徽新天电缆有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-10 1X70 | 2018年5月21日 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
108 | 新亚特电缆股份有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1kV 2×1.5 | 2018.07.14/-- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
109 | 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 | 安徽省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 3×4 | 18.4.10/-- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
110 | 安徽龙庵电缆集团有限公司 | 安徽省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 3×1.0 mm² | 2018年6月8日/-- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
111 | 安徽恒晶电缆集团有限公司 | 安徽省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1kV 3×10 mm² | 2018年7月21日/-- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
112 | 安徽幸福电器电缆有限公司 | 安徽省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 4×2.5 mm² | 2018年3月27日/-- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
113 | 安徽猎塔电缆集团有限公司 | 安徽省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV 450/750V 2×2.5 | 2017年9月20日 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
114 | 中水（芜湖）电缆股份有限公司 | 安徽省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 3×4 mm² | 2018年3月20日/-- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
115 | 安徽华网电缆有限公司 | 安徽省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1kV 3×2.5mm² | 2018.9/— | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
116 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 | 安徽省 | 电缆（周矶）(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2018年8月14日/18070107-38 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
117 | 安徽宏源特种电缆集团有限公司 | 安徽省 | 电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV 0.6/1kV 3×6 mm² | 2018年9月3日/-- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
118 | 安徽怡和电缆有限公司 | 安徽省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV 450/750V 2×2.5 | 2018.08.08 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
119 | 安徽裕和电缆电器有限公司 | 安徽省 | —（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VV-0.6/1kV 3×6 | 2018.3.17/- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
120 | 安徽明福电缆有限公司 | 安徽省 | —（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV-0.6/1kV 4×16 | 2018.01.07/- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
121 | 安徽海纳电缆集团有限公司 | 安徽省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 3×4mm² | 2018.08.10/-- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
122 | 安徽吉安特种线缆制造有限公司 | 安徽省 | —（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VV-0.6/1kV 3×2.5 mm² | 2018.3/- | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
123 | 皖缆集团股份有限公司 | 安徽省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1kV 3×4 mm² | 2018.9 | 合格 |  | 安徽省产品质量监督检验研究院
124 | 生产单位：南平市振阳电线电缆销售有限公司 受检单位：福建省连江县永力电线电缆有限公司 | 福建省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×0.75 | 2018.8.5/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
125 | 福建鼎力电缆科技有限公司 | 福建省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV-0.6/1 2×25 | -/2018060802 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
126 | 福建建润电子科技股份有限公司 | 福建省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53（RVV）3×0.75mm² 300/500V（60227 IEC 53（RVV）300/500V 3×0.75） | 2018年10月20日 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
127 | 生产单位：南平市新南阳电线电缆销售有限公司 受检单位：福州德阳电线电缆有限公司 | 福建省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（轻型聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC52(RVV) 300/300V 2×0.5 | 2018-05-28 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
128 | 泉州大兴电线电缆有限公司 | 福建省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×2.5 | 2018.5.10 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
129 | 福建联发电缆实业有限公司 | 福建省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 3×1.5mm² 300/500V (60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.5) | 2018年8月4日 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
130 | 福建奇东电线电缆有限公司 | 福建省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV)300/500V 3×1.0 | 2018-03-21 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
131 | 福建天行电缆有限公司 | 福建省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 2018年8月20日 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
132 | 南平市鑫日电缆有限公司 | 福建省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×0.75 | 2018-5-21 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
133 | 厦门视贝线缆有限公司 | 福建省 | 聚氯乙烯绝缘电缆（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2018年6月28日 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
134 | 福安市盛威电器有限公司 | 福建省 | 轻型聚氯乙烯绝缘软电线（轻型聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5mm²(扁)(60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5) | 2018.9.7/20180907 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
135 | 泉州联盛线缆有限公司 | 福建省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1.5mm²（60227 IEC 53(RVV）300/500V 2×1.5） | 2018.08.05 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
136 | 福州太平洋线缆有限公司 | 福建省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×0.75 | 2018.9.17 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
137 | 福州腾旭电线电缆有限公司 | 福建省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×0.75 | 2018-04-22 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
138 | 厦门怡和泰电缆有限公司 | 福建省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3*1.5mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.5) | 2017.12.20 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
139 | 南平市朝日电缆有限公司 | 福建省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3×16（YJV-0.6/1 3×16） | 2018.5.28 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
140 | 福建省南平南线电缆有限公司 | 福建省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-3×16 0.6/1kV（VV-0.6/1 3×16） | 2018.3.20 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
141 | 福建红日电缆有限公司 | 福建省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×0.75 | 2018-6-18 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
142 | 福建南平华阳电线电缆有限公司 | 福建省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1kV 3×10mm²（VV-0.6/1 3×10 | 2018.8.9/20180809 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
143 | 福州永通电线电缆有限公司 | 福建省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1kV 3×4mm²（YJV-0.6/1 3×4） | 2018.6.23 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
144 | 福建省南平市金泰电线电缆有限公司 | 福建省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS 300/300V 2×1.5(RVS 300/300 2×1.5) | 2018年9月18日 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
145 | 生产单位：福建南平八闽正阳电线电缆销售有限公司 受检单位：福州市仓山区海阳电线电缆有限公司 | 福建省 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC52(RVV)300/300V 2x0.75 | 2018.4.13 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
146 | 连江县上安电缆有限公司 | 福建省 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1.5 | 2018.9.18 | 合格 |  | 苏州市产品质量监督检验院
147 | 新芒果电缆有限公司 | 河南省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV-0.6/1 3×25+1×16 | 2018.06.25/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
148 | 河南通达电缆股份有限公司 | 河南省 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×70 | 2018年9月1日/808-7974 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
149 | 河南新豫特种电缆有限公司 | 河南省 | 电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV-0.6/1 3×25+1×16 | 2018.6.30/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
150 | 河南省河京线缆有限公司 | 河南省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV-0.6/1 4×16 | 2018.6.1/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
151 | 河南云龙线缆有限公司 | 河南省 | 电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VLV-0.6/1 3×16+1×10 | 2018.7.30/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
152 | 焦作汉河电缆有限公司 | 河南省 | —（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV-0.6/1 3×4 | 2018.4.3/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
153 | 郑州市远大电线电缆有限公司 | 河南省 | —（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V 2×1 | 2018.7.24/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
154 | 鸿雁电缆有限公司 | 河南省 | 电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV-0.6/1 3×25+1×16 | 2018.8.18/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
155 | 许昌新万达电缆有限公司 | 河南省 | —（铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆） | JKLYJ-10 1×50 | 2018.4.24/16-01 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
156 | 新乡市亨通线缆有限公司 | 河南省 | —（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53（RVV） 300/500V 2×0.75 | 2018.4.1/- | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
157 | 兴胜电缆电线有限公司 | 河南省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS 300/300V 2×0.5 | 2018.5.20/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
158 | 河南华通电缆股份有限公司 | 河南省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-10 1×50 | 2017.9.11/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
159 | 洛阳市营光电线电缆有限公司 | 河南省 | —（额定电压1kV铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆） | JKLV-1 35mm²（JKLV-1 1×35） | 2018.08.03/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
160 | 焦作市红英电线电缆有限公司 | 河南省 | —（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV-0.6/1 4×25 | 2018.09.02/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
161 | 亿博电缆有限公司 | 河南省 | 电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV-0.6/1 3×25 | 2018.08.10/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
162 | 河南吉安达特种电缆有限公司 | 河南省 | 电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV-0.6/1 4×16 | 2018.08.25/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
163 | 河南一六八线缆有限公司 | 河南省 | 电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VV-0.6/1 1×25 | 2018年09月01日/- | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
164 | 南阳市华意电力设备有限公司 | 河南省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-10 1×120 | 2018.06.10/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
165 | 焦作市恒坤电力电缆有限公司 | 河南省 | 非阻燃聚氯乙烯绝缘电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VLV-0.6/1 3×25 | 2018.9.1/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
166 | 焦作市强鑫电线电缆有限公司 | 河南省 | 架空绝缘导线（额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆） | JKLYJ-1 1×185 | 2018.9.4/2018-9 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
167 | 河南新动力电缆有限公司 | 河南省 | —（交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV22 3×35+1×16 0.6/1kV（YJLV22-0.6/1 3×35+1×16） | 2018.08.06/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
168 | 河南津特电缆有限公司 | 河南省 | 电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV-0.6/1 4×35 | 2018.8.21/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
169 | 洛阳大元电缆有限公司 | 河南省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ 10kV 70mm²（JKLYJ-10 1×70） | 2018.04.17/20180417002 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
170 | 洛阳一缆电器有限公司 | 河南省 | —（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV-0.6/1 3×16+1×10 | 2018.9.5/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
171 | 洛阳二缆电器线缆有限公司 | 河南省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-10 1×240 | 2017.10.20/171020001 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
172 | 河南道道通电缆电线有限公司 | 河南省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS 300/300V 2×2.5 | 2018.1.28/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
173 | 河南鸿达电缆有限公司 | 河南省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装电力电缆（聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆） | VLV22-0.6/1 5×95 | 2018-1-7/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
174 | 鑫峰电缆有限公司 | 河南省 | 额定电压10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆（铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆） | JKLYJ-10 1×240 | 2018-9-5/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
175 | 非凡电缆集团有限公司 | 河南省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 5×16（YJV-0.6/1 5×16） | 2018.8.13/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
176 | 金良电缆有限公司 | 河南省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-10 1×120 | 2018.3.20/—— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
177 | 河南省浩翔电器电缆制造有限公司 | 河南省 | —（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53（RVV）300/500V 2×2.5 | 2018.8.10/- | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
178 | 三门峡市英彪电缆有限责任公司 | 河南省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV-0.6/1 3×50+2×25 | 2017.6.12 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
179 | 开封市第三电缆有限公司 | 河南省 | —（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV-0.6/1 5×10 | 2018.8.26/- | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
180 | 河南元通电线电缆有限公司 | 河南省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV-0.6/1 1×25 | 2018.5.29/201806035 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
181 | 方乐电缆有限公司 | 河南省 | —（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV-0.6/1 2×25 | 2018.8.25/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
182 | 河南新昊宝丰电缆科技有限公司 | 河南省 | —（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VLV-0.6/1 4×25 | 2018.1.18/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
183 | 河南交联电缆有限公司 | 河南省 | 电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VLV-0.6/1 3×16 | 2018.09.04/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
184 | 西安正浩电子科技有限公司正奥分厂 | 河南省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线） | RVS 300/300V 2×1.0 | 2018-08-17/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
185 | 河南银水电缆有限公司 | 河南省 | —（铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆） | JKLYJ-10 1×50 | 2018.03.05/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
186 | 焦作市柱恒电缆有限公司 | 河南省 | 非阻燃聚氯乙烯绝缘电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VLV-0.6/1 3×25 | 2018.08.15/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
187 | 南阳市嘉华电缆有限公司 | 河南省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VLV 0.6/1kV 4×50（VLV-0.6/1 4×50） | 2018.9.2/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
188 | 人民电缆集团有限公司 | 河南省 | 架空绝缘电缆（额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆） | JKLYJ-1 70（JKLYJ-1 1×70） | 2018.8.1/Rm-2018052011 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
189 | 武汉华胜芯源电线电缆有限公司 | 湖北省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（轻型聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5 | 2018-08-02/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
190 | 武汉武湖电缆有限公司 | 湖北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-10 1×240 | 2018年9月6日/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
191 | 武汉安凯特电气科技有限公司 | 湖北省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS 2×0.5mm² 300/300V（RVS 300/300V 2×0.5） | 2018-07-06/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
192 | 湖北龙狮节能环保特种电缆有限公司 | 湖北省 | 聚氯乙烯绝缘电线（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线） | （RVV 2×1.5㎜² 300/500V）（RVV 300/500V 2×1.5） | 2018-08-26/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
193 | 武汉星火电线电缆有限公司 | 湖北省 | 非阻燃聚氯乙烯绝缘电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VLV 0.6/1kV 4×35 | 2018-01-22/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
194 | 十堰市明诚线缆有限公司 | 湖北省 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V 5×0.75 | 2017-07-17/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
195 | 武汉市新星电线电缆有限责任公司 | 湖北省 | 新星电缆（额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆） | JKLYJ-1 1×300 | 2018-04-16/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
196 | 武汉安普电缆集团有限公司 | 湖北省 | 塑料绝缘电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆） | KVV-450/750 4×2.5 | 2018.04.21/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
197 | 湖北红旗恒瑞电线电缆有限公司宜昌分公司 | 湖北省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线） | RVS 300/300V 2×1 | 2018-08-06/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
198 | 黄冈兴和电线电缆有限公司 | 湖北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆（额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆） | JKLYJ-1 1×35㎜²（JKLYJ-1 1×35） | 2018-08-23/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
199 | 武汉迦南线缆制造有限公司 | 湖北省 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV） 300/500V 2×1.5 | 2018-09-26/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
200 | 湖北领尚电线电缆有限公司 | 湖北省 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV22-0.6/1 2×16 | 2018.04.18/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
201 | 湖北力生电缆有限公司 | 湖北省 | 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×25+1×16 | 2018-04-27/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
202 | 湖北龙腾红旗电缆（集团）有限公司 | 湖北省 | 电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VV-0.6/1 5×10 | 2018-07-12/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
203 | 荆州市悠进电装有限公司 | 湖北省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV） 3×0.75 （60227 IEC 53（RVV）300/500V 3×0.75） | 2018-05-10/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
204 | 武汉海斯特线缆有限公司 | 湖北省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53（RVV）300/500V 2×1.0 | 2018-07-26/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
205 | 宜昌信通电缆有限公司 | 湖北省 | 架空绝缘电线（铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆） | JKLYJ-1 1×70 | 2018-01-31/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
206 | 湖北红旗电缆有限责任公司 | 湖北省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1 3×16 | 2018-08-25/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
207 | 湖北红旗中益特种线缆有限责任公司 | 湖北省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS 300/300V 2×1 | 2018-09-03/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
208 | 襄阳市诺立信电线电缆有限公司 | 湖北省 | 非阻燃聚氯乙烯绝缘电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VV-0.6/1kV 4×25 | 2018-06-20/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
209 | 武汉市钢电电线制造有限公司庙山分公司 | 湖北省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.0 | 2018-09-25/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
210 | 湖北越峰线缆有限公司 | 湖北省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV） 3×1㎜²（60227 IEC 53（RVV） 300/500V 3×1） | 2018-09-03/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
211 | 湖北红旗永盛电缆有限公司 | 湖北省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV-0.6/1kV 1×25 | 2018-10-12/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
212 | 武汉鑫顺丰电线电缆有限公司 | 湖北省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线） | RVS 300/300 2×0.75 | 2018-04-03/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
213 | 武汉雅阁电缆有限公司 | 湖北省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×1 | 2018-03-14/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
214 | 湖南三湘电线电缆有限责任公司 | 湖南省 | 铝芯聚氯乙烯护套聚氯乙烯绝缘电力电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | VLV 0.6/1kV 4×16（VLV-0.6/1 4×16） | 2018.05/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
215 | 湖南洣水河电缆有限公司 | 湖南省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×10 | 2018.06.30/T4BB18063005 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
216 | 华力通线缆股份有限公司 | 湖南省 | 架空绝缘导线(额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆) | JKLYJ 1kV 1×185（JKLYJ-1 1×185） | 2018.7.2/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
217 | 长沙众达电缆制造有限公司 | 湖南省 | 电力电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | VV 0.6/1kV 3×2.5（VV-0.6/1 3×2.5） | 2018.4.18/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
218 | 湖南金宇宙电缆科技有限公司 | 湖南省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1kV 5×10（YJV-0.6/1 5×10） | 2018.8.28/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
219 | 湖南亚飞线缆有限公司 | 湖南省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV-0.6/1 3×16+1×10 | 2018.9.2/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
220 | 湖南神通光电科技有限责任公司 | 湖南省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53(RVV) 3×1.5mm² 300/500V(60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1.5) | 2018.8.14/180814-020 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
221 | 湖南湘航线缆有限公司 | 湖南省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×4 | 2018.8.28/20180828-001 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
222 | 湖南省凯峰亚明电线电缆有限公司 | 湖南省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VLV-0.6/1 4×95 | 2018.08.30/- | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
223 | 长沙恒飞电缆有限公司 | 湖南省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×25 | 2018.09.06/CS07-1809219 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
224 | 湖南欣达电线电缆有限公司 | 湖南省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV-0.6/1 4×50 | 2018.8.17/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
225 | 湖南省酒江电线电缆有限公司 | 湖南省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV-0.6/1 4×35 | 2018.08.02/- | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
226 | 湖南省亚明高压电线电缆有限公司 | 湖南省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | VLV 0.6/1kV 4×16（VLV-0.6/1 4×16） | 2018.8.30/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
227 | 湖南省冷水滩电线电缆股份有限公司 | 湖南省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | VLV 0.6/1kV 4×25（VLV-0.6/1 4×25） | 2018.7.16/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
228 | 衡阳通用电缆有限公司 | 湖南省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS 300/300V 2×1.5 | 2018.8.3/— | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院
229 | 湘乡市东郊乡奥扬电子线厂 | 湖南省 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆(轻型聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V 2×0.75 | 2018.6.6/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
230 | 耒阳星宇电线电缆有限公司 | 湖南省 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VLV 0.6/1kV 4×35 | 2018-8-31/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
231 | 娄底市中凯机电设备有限公司 | 湖南省 | 聚氯乙烯绝缘电缆(普通聚氯乙烯护套软线) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.0 | 2018.9.7/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
232 | 湖南省衡电电缆有限公司 | 湖南省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1kV 3×2.5 | 2018年4月7日/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
233 | 长沙汉河电缆有限公司 | 湖南省 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×50 | 2018.01.19/CJ-1801191949-25 | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
234 | 深圳市龙岗区东江电线厂 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2018-10-23/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
235 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆（聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆） | VV22-0.6/1 5×10 | 2018.05.15/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
236 | 广东汇龙通电缆实业有限公司 | 广东省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS 300/300V 2×1.5mm²(100米/卷)（RVS 300/300V 2×1.5） | 2018.10.10 | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
237 | 广东坚宝电缆有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×35+1×16 | 2018.05.25/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
238 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 广东省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VV-0.6/1 3×35+1×16 | 2018.05.10/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
239 | 东莞市坤泽电业制品有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2018.10.10 | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
240 | 中山市宏晨电线有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75㎜² | 2018年10月10日/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
241 | 广东宏展电缆有限公司 | 广东省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV） 3×1.5㎜² 300/500V | 2018年9月15日/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
242 | 深圳市永盛发电缆实业发展有限公司 | 广东省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1 3×2.5 | 2018-07-13/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
243 | 中山市电线电缆有限公司 | 广东省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 5×10㎜² 0.6/1kV | 2018年9月02日/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
244 | 深圳市凌宇线缆有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53（RVV) 300/500V 2×1 | 2018-09-06/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
245 | 佛山市南海区海通电线电缆厂 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V 2×0.75㎜² 2×43支/芯 | 2018.10.26/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
246 | 佛山市粤佳信电线电缆有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC53（RVV)2×2.5㎜² 300/500V | 2018年10月25日 | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
247 | 生产单位：良维科技股份有限公司 受检单位：良颖电子（深圳）有限公司 | 台湾省/广东省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（轻型聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.75 | 2018年1月15日 | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
248 | 深圳市安盛线缆有限公司 | 广东省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘扁型聚氯乙烯护套软电线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1 | 2018年4月11日 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
249 | 深圳通源实业有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53(RVV)300/500V 3×0.75 | 2018年8月30日 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
250 | 深圳市泰升电业有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1.0mm² （60227 IEC 53（RVV） 300/500V 2×1） | 2018年9月22日 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
251 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 广东省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV- 0.6/1 5×16 | 2018.09.16/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
252 | 生产单位：广东和昌电业股份有限公司 受检单位：肇庆中乔电气实业有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53(RVV)/HO5VV-F（60227 IEC 53（RVV）300/500V 2×0.75） | 2018-9-10/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
253 | 深圳市金万兴电线电缆实业有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV)300/500V 3×1 | 2018-2-2/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
254 | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯电线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53(RVV)300/500V3×0.75 | 2018.8.2/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
255 | 广东日丰电缆股份有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53（RVV）300/500V 3×1.0mm² | 2018年9月28日/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
256 | 广东金阳光电缆实业有限公司 | 广东省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV）3×2.5mm² 300/500V(60227 IEC 53（RVV）300/500V 3×2.5) | 2018/6/13 | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
257 | 深圳市鸿雁电缆实业有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯绝缘护套软线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1 | 2018年6月19日/- | 合格 |  | 辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省建筑材料监督检验院）（国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁））
258 | 深圳市来事达电线电缆实业有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV)2×1.0mm² 300/500V | 2018.05.11 | 合格 |  | 辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省建筑材料监督检验院）（国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁））
259 | 深圳市艺通能科技有限公司 | 广东省 | 软电缆电线 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1.0mm² | 2018.7.11/- | 合格 |  | 辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省建筑材料监督检验院）（国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁））
260 | 深圳澳华电气股份有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1.5 | 2018年11月9日/- | 合格 |  | 辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省建筑材料监督检验院）（国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁））
261 | 深圳市东佳信电线电缆有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53(RVV)300/500V 3×1.5 | 2018-04-23/- | 合格 |  | 辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省建筑材料监督检验院）（国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁））
262 | 金龙羽集团股份有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 1×25mm² VV | 2018年11月6日 | 合格 |  | 辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省建筑材料监督检验院）（国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁））
263 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | 广东省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 4×10 | 2018-10-31 | 合格 |  | 辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省建筑材料监督检验院）（国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁））
264 | 深圳市瑞兴利实业有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV 0.6/1 5×10 | 2018年10月6日/- | 合格 |  | 辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省建筑材料监督检验院）（国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁））
265 | 深圳市骏兴达实业有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2018-08-30/- | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
266 | 韶关市浈江区金辉电线电缆厂 | 广东省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV）2×1.5mm² 300/500V（60227 IEC 53（RVV） 300/500V 2×1.5 ) | 2018.08.09 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
267 | 广州市孖宝电缆有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×2.5 | 2018.06.10/- | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
268 | 广州市镇塑电线有限公司 | 广东省 | 铜芯聚氯乙烯护套电缆（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 2018.07.28/- | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
269 | 广东佰佳电线电缆实业有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 4×2.5 | 2018年8月16日 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
270 | 广东联讯电缆有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.5 | 2018年6月16日 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
271 | 广东新中南电缆有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线（电线电缆） | 60227IEC 53（RVV） 300/500V 2×1 | 2018.9.26 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
272 | 深圳深华新电缆实业有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2018年4月27日 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
273 | 广州南洋电缆有限公司 | 广东省 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV-0.6/1 5×10 | 2018.03.10/- | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
274 | 广东天虹电缆有限公司 | 广东省 | 交联电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV-0.6/1 5×6 | 2018.03.06/- | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
275 | 揭西县恒辉电线电缆有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75㎜² | 2018.11.5 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
276 | 广东金桥科技股份有限公司 | 广东省 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.0㎜²（60227IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.0） | 2018.3.17 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
277 | 深圳讯道实业股份有限公司 | 广东省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC 53(RVV)300/500V 2×1.0 | 2018-09-04 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
278 | 桂林双星电线电缆有限公司 | 广西壮族自治区 | 普通聚氯乙烯护套软电线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 53（RVV） 300/500 3×0.75 | 2018-05-10/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
279 | 广西阳工电线电缆有限公司 | 广西壮族自治区 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线） | RVS 300/300V 2×1 | 2018-09-25/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
280 | 广西梧州华光电线电缆有限公司 | 广西壮族自治区 | 铜芯PVC绝缘电线（铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线） | RVS 300/300V 2×0.75 | 2018-06-27/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
281 | 广西桂潮电缆投资有限公司 | 广西壮族自治区 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VV-0.6/1 5×16 | 2018-09-20/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
282 | 广西联源电缆有限公司 | 广西壮族自治区 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VLV 0.6/1 4x16 | 2018年8月13日 | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
283 | 广西网联电线电缆有限公司 | 广西壮族自治区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53（RVV） 300/500V 3×1 | 2018.05.07/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
284 | 广西广缆科技集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 3×4mm² 0.6/1kV | 2018.07.15 | 合格 |  | 辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省建筑材料监督检验院）（国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁））
285 | 广西昌用电线电缆有限公司 | 广西壮族自治区 | 电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VV 0.6/1 4×10 | 2018-09-04 | 合格 |  | 辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省建筑材料监督检验院）（国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁））
286 | 广西顺业线缆有限公司 | 广西壮族自治区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS 300/300 2×0.75 | 2018.03.04/- | 合格 |  | 辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省建筑材料监督检验院）（国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁））
287 | 广西侨光电线电缆有限公司 | 广西壮族自治区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53（RVV） 300/500 3×1 | 2017.05.10/- | 合格 |  | 辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省建筑材料监督检验院）（国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁））
288 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1kV-1x35mm² | 2018.07.16 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
289 | 广西德力电缆科技有限公司 | 广西壮族自治区 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1 3x6+1x4 | 2018-07-18 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
290 | 广西精工电线电缆有限公司 | 广西壮族自治区 | 铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VV 0.6/1 5x10 | 2018-08-27 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
291 | 广西平铝特种线缆有限公司 | 广西壮族自治区 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1 5x10 | 2018-09-04 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
292 | 广西万翔电线电缆有限公司 | 广西壮族自治区 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3x4 | 2018-08-05 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
293 | 南宁市南昌电缆有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1 4×2.5 | 2018.06.30/- | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
294 | 南宁银杉电线电缆有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV 0.6/1 4×35+1×16 | 2018.07.19/- | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
295 | 广西松发线缆有限公司 | 广西壮族自治区 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV 0.6/1 4×35 | 2018.06.25/- | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
296 | 柳州市远通电力线材厂 | 广西壮族自治区 | 电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VLV 0.6/1 4×35 | 2018.08.06/- | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
297 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 中型橡套软电缆 | YZ 300/500 2×6 | 2018.06.28/- | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
298 | 重庆弘仕通电线电缆有限公司 | 重庆市 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 5×10 0.6/1kV（YJV-0.6/1 5×10） | 2018年8月17日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
299 | 重庆宝上电缆有限公司 | 重庆市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV 0.6/1kV 3×16+1×10（YJV-0.6/1 3×16+1×10） | 2017.10.18 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
300 | 重庆南岸区阻燃电线厂 | 重庆市 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC53（RVV）300/500V 2×1 | 2018年4月7日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
301 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | 重庆市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1kV 5×6（YJV-0.6/1 5×6） | 2018-09-01 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
302 | 重庆新重煤线缆有限公司 | 重庆市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 4×25+1×16 0.6/1kV（YJV-0.6/1 4×25+1×16） | 2018年9月6日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
303 | 重庆金龙电线电缆有限公司 | 重庆市 | 挤包绝缘电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VLV 0.6/1kV 4×50（VLV-0.6/1 4×50） | 2018年3月1日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
304 | 重庆力缆电线有限责任公司 | 重庆市 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | 0.6/1kV YJV 4×25+1×16mm²（YJV-0.6/1 4×25+1×16） | 2018年9月1日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
305 | 重庆通联电线有限公司 | 重庆市 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（轻型聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC（52）RVV 3×0.75mm² 300/300V (60227IEC52（RVV） 300/300V 3×0.75) | 2018.5.22 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
306 | 重庆泰山电缆有限公司 | 重庆市 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV 0.6/1kV 5×4（YJV-0.6/1 5×4） | 2018年8月 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
307 | 重庆华旗线缆有限公司 | 重庆市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS 300/300V 2×1.5 | 2018-04-19 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
308 | 重庆三峡电缆（集团）有限公司 | 重庆市 | 铝芯电力电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VLV 0.6/1kV 2×16（VLV-0.6/1 2×16） | 2018.8.8 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
309 | 重庆长河电线电缆有限公司 | 重庆市 | 聚氯乙烯绝缘电线（轻型聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC52（RVV）300/300V 2×0.75 | 2018年6月22日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
310 | 重庆柒安电线电缆（集团）有限责任公司 | 重庆市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1kV 4×35+1×16（YJV-0.6/1 4×35+1×16） | 2018.06.23 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
311 | 重庆燕牌电线电缆有限公司 | 重庆市 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-4×16+1×10（YJV-0.6/1 4×16+1×10） | 2018.6.26 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
312 | 重庆胜华电缆（集团）有限公司 | 重庆市 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53（RVV）2×1mm² 300/500V(60227IEC53（RVV）300/500V 2×1) | 2018.9.2 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
313 | 重庆瑞普电气实业股份有限公司 | 重庆市 | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1kV 1×16（YJV-0.6/1 1×16） | 2018年03月19日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
314 | 重庆市金牛线缆有限公司 | 重庆市 | 聚氯乙烯绝缘护套软电线（轻型聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC52（RVV）3×0.5mm² 300/300V（60227IEC52（RVV）300/300V 3×0.5） | 2018年9月4日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
315 | 重庆市鸿盛电线电缆有限公司 | 重庆市 | 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | VV 3×4 0.6kV1kV （VV-0.6/1 3×4） | 2018年2月27日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
316 | 生产单位：重庆泰山电缆有限公司 受检单位：重庆永富电线电缆有限公司 | 重庆市 | 架空电缆（额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆） | JKLYJ-1×35 1kV（JKLYJ-1 1×35） | 2018年09月 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
317 | 重庆市畅能电线电缆有限公司 | 重庆市 | 聚氯乙烯绝缘电线（铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线） | RVS 300/300V 2×0.5 | 2018.4.28 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
318 | 重庆万兴电线电缆厂 | 重庆市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 5×10mm² 0.6/1kV（VV-0.6/1 5×10） | 2018.7.11 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
319 | 重庆万泰电力科技有限公司 | 重庆市 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1kV 4×25（YJLV-0.6/1 4×25） | 2018年09月04日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
320 | 重庆科力线缆有限公司 | 重庆市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1kV 5×16（YJV-0.6/1 5×16） | 2018年9月5日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
321 | 重庆科宝电缆股份有限公司 | 重庆市 | 额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV-0.6/1kV 5×16（YJV-0.6/1 5×16） | 2018年8月11日 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
322 | 重庆安享电缆有限公司 | 重庆市 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆（轻型聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC52（RVV）300/500V 2×0.75（60227IEC52（RVV）300/300V 2×0.75） | 2018.9.12 | 合格 |  | 重庆市计量质量检测研究院
323 | 陕西海宏线缆有限公司 | 陕西省 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC53(RVV) 300/500V 2×0.75mm² | 2018.9.6/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
324 | 宝鸡烽火电线电缆有限责任公司 | 陕西省 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 60227 IEC 52（RVV）300/300V 2×0.75㎜² | 2017年11月10日/- | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
325 | 西安迅达电缆制造有限公司 | 陕西省 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VV-0.6/1 3×4 | 2018.03.01 | 合格 |  | 湖北省产品质量监督检验研究院
326 | 陕西永光电力电缆制造有限公司 | 陕西省 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV 3×50+1×25mm² 0.6/1kV(VLV-0.6/1 3×50+1×25) | 2018年10月12日/-- | 合格 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
327 | 陕西吉锐电气线缆制造有限公司 | 陕西省 | 非阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV-0.6/1 4×25+1×16 | 2018.9.6 | 合格 |  | 辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省建筑材料监督检验院）（国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁））
328 | 陕西昆缆电缆制造有限公司 | 陕西省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1kV 4×25+1×16 | 2018.10.14 | 合格 |  | 辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省建筑材料监督检验院）（国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁））
329 | 生产单位：陕西西亚电线电缆有限公司泾河分公司 受检单位：陕西西亚电线电缆有限公司 | 陕西省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1kV 4×10 | 2018.03.09/- | 合格 |  | 辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省建筑材料监督检验院）（国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁））
330 | 陕西正泰电缆有限公司 | 陕西省 | 非阻燃（耐火）交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 | 2018.04.10 | 合格 |  | 辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省建筑材料监督检验院）（国家电线电缆质量监督检验中心（辽宁））
331 | 陕西电缆厂有限公司 | 陕西省 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×16 | 2018.7.31 | 合格 |  | 天津市产品质量监督检测技术研究院
332 | 大名县公牛电线电缆科技有限公司 | 河北省 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | VV-0.6/1 2×4 | 20180910 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率--中间值（%）,绝缘老化后断裂伸长率--中间值（%） | 天津市产品质量监督检测技术研究院
333 | 河北龙普线缆有限公司 | 河北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 0.6/1kV 3×25 | 2018.8.9 | 不合格 | 护套失重试验 | 天津市产品质量监督检测技术研究院
334 | 上海孙桥电线电缆（集团）有限公司 | 上海市 | S.X.P 塑胶电线（轻型聚氯乙烯护套软线） | 60227 IEC 52(RVV) 3×0.5 (60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.5 | 2017.12.10 | 不合格 | 导体电阻(20℃) | 苏州市产品质量监督检验院
335 | 江苏思科电缆有限公司 | 江苏省 | —（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV-0.6/1 4×2.5 | 2017年10月18日/2017293 | 不合格 | 绝缘收缩试验(%),绝缘老化前后抗张强度变化率（%）,绝缘老化前后断裂伸长率变化率（%） | 苏州市产品质量监督检验院
336 | 杭州鸿雁线缆有限公司 | 浙江省 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV-0.6/1 4×25+1×16 | 2018-08-03/-- | 不合格 | 绝缘收缩试验(%) | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
337 | 福州彩兰电线电缆有限公司 | 福建省 | 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×95+1×50 | 2018.1.12/-- | 不合格 | 绝缘收缩试验(%) | 江苏省产品质量监督检验研究院（国家电线电缆质量监督检验中心（江苏））
338 | 河南省鑫渤特种线缆有限公司 | 河南省 | 电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV-0.6/1 5×10 | 2018.08.25/— | 不合格 | 绝缘收缩试验(%) | 河南省产品质量监督检验院
339 | 河南新超达电缆有限公司 | 河南省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV-0.6/1 3×16 | 2018.6.8/XCD20180608 | 不合格 | 护套失重试验,绝缘收缩试验(%) | 河南省产品质量监督检验院
340 | 河南吉星线缆有限公司 | 河南省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆（交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV22-0.6/1 3×25+1×16 | 2018.9.12/— | 不合格 | 护套失重试验 | 河南省产品质量监督检验院
341 | 河南省星辰线缆有限公司 | 河南省 | —（铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆） | JKLYJ-10（JKLYJ-10 1×50） | 2018.8/— | 不合格 | 绝缘热延伸--冷却后永久伸长率(%),绝缘热延伸--载荷下伸长率(%),绝缘老化前后抗张强度变化率（%）,绝缘老化前后断裂伸长率变化率（%）,绝缘老化前抗张强度--中间值,绝缘老化前断裂伸长率--中间值（%） | 河南省产品质量监督检验院
342 | 焦作市鑫无极电线电缆有限公司 | 河南省 | YJLV22（交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV22-0.6/1 3×25+1×16 | 2018.03.11/— | 不合格 | 护套失重试验 | 河南省产品质量监督检验院
343 | 乐星红旗电缆（湖北）有限公司 | 湖北省 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆（交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆） | YJV32-0.6/1kV 4×35 | 2018-03-02/- | 不合格 | 护套失重试验 | 湖北省产品质量监督检验研究院
344 | 武汉市沈宇特种电线电缆有限公司 | 湖北省 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆） | YJLV 0.6/1 4×50 | 2018-07-13/- | 不合格 | 护套失重试验 | 湖北省产品质量监督检验研究院
345 | 宜昌红旗中泰电缆有限公司 | 湖北省 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1kV 4×2.5 | 20180923/2018092302 | 不合格 | 护套失重试验 | 湖北省产品质量监督检验研究院
346 | 湖南广湖电线电缆有限公司 | 湖南省 | 聚氯乙烯绝缘电线（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆） | RVV 300/500V 2×6 | 2018.7.18/- | 不合格 | 绝缘最薄处厚度 | 河南省产品质量监督检验院
347 | 广西桂南电线电缆有限公司 | 广西壮族自治区 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1 5x16 | 2018-08-22 | 不合格 | 护套失重试验 | 天津市产品质量监督检测技术研究院
348 | 广西群星电缆有限公司 | 广西壮族自治区 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 0.6/1 5×6 | 2018.08.14/- | 不合格 | 绝缘收缩试验(%) | 天津市产品质量监督检测技术研究院
349 | 重庆创世橡塑制品有限公司 | 重庆市 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线（普通聚氯乙烯护套软线） | 60227IEC53（RVV）300/500V 3×0.75 | 2018.8.24 | 不合格 | 护套老化前抗张强度--中间值,护套老化后抗张强度--中间值,曲挠试验,绝缘失重试验,绝缘老化前抗张强度--中间值,绝缘老化后抗张强度--中间值 | 重庆市计量质量检测研究院
注：按行政区域排序。