附件：

2024年第二季度乐清市生产领域家用和类似用途剩余电流动作断路器产品监督抽查结果汇总表

|  |
| --- |
| 发布时间：2024年9月 |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期或批号** | **生产企业名称** | **监督抽查时间** | **检验结论** | **不合格项目** |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | KYDSELE-80N 1P+N C16 | 2024.4 | 康云电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | HTB2LE-80 2P C16 | 2024.3 | 浙江航通电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47LEII(YF47LE)-32 1P+N C16 | 2024.2 | 伊发控股集团有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47LEII-32 1P+N C16 | 2024.3 | 哥伦电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47LE-63(RNC1L-63) 1P+N C16 | 2023.10 | 上联控股集团有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZB65LE-80N 1P+N C16 | 2024.3 | 浙江大展电器有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47LE(GB7LE)-50 1P+N C20 | 2024.2 | 浙江锦泽电器有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47LE-63 1P+N C16 | 2024.2 | 浙江大江电气集团有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | CQB2LE-63 2P C40 | 2024.4 | 浙江创奇电气股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | TGB1NLE-32 2P C16 | 2024.3 | 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | RDB5LE-32 2P C16 | 2024.3 | 浙江人民电器有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47LE-63 1P+N C16 | 2024.3 | 温州俊壹电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | GHB1L-63 1P+N C32 | 2024.3 | 温州共和电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | CATM8LE-63 2P C20 | 2024.4 | 科泰电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | QKB1LE-63S 1P+N C16 | 2024.3 | 乾友科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | OKN7LE-63 1P+N C16 | 2024.4 | 浙江欧开电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47LE-63S 1P+N C16 | 2024.3 | 浙江兰德电器有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | HYB7LE-63C 1P+N C16 | 2024.3 | 沪雁电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47SLE 1P+N C20 | 2024.4 | 德力西电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47LE-63L 1P+N C20 | 2024.3 | 浙江巨邦电器股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47LE-63 2P C20 | 2024.4 | 浙江淳高电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | JLB1L-50N 1P+N C20 | 2024.3 | 浙江俊朗电气自动化股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | NB1LE-40 2P C16 | 2023.12 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47LE-63(SRDB1LE-63) 2P C20 | 2024.2 | 小企鹅智能科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | KNLE2-63 1P+N C16 | 2024.2 | 高能格乐电气股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | CTB1L-63 1P+N C16 | 2024.2 | 浙江诚通电力科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | CAB6LE-63 2P C20 | 2024.1 | 常安集团有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47LE-63/2 2P C10 | 2024.3 | 浙江森泰电器有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | ADB3LE-63L 1P+N C16 | 2023.11 | 安德利集团有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | LXXB7LE-63 1P+N C63 | 2024.4 | 祥兴电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | CBB2-63L 1P+N C20 | 2024.4 | 浙江渝博电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | WSB9LE-80 2P C16 | 2024.3 | 浙江西屋电气股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | SCB8LT-100 2P C32 | 2024.1 | 新驰电气集团有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | COBLE-63 2P C63 | 2024.3 | 中欧电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | COB1L-63C 2P C20 | 2023.6 | 欧迪森电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | HUM18LE-63 2P C20 | 2024.3 | 环宇高科有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | GCB1LE-63 2P C20 | 2024.3 | 浙江国丞电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DMB1LE-63 2P C16 | 2024.3 | 浙江迪曼电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | M60L-63 2P C16 | 2024.4 | 加西亚电子电器股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47LE-63 1P+N C20 | 2024.4 | 浙江梦融电力科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DYB7LE-63D 1P+N C20 | 2024.4 | 浙江德宇智能科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | HXDB2LE-80N 2P C63 | 2024.4 | 宏秀电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | STB1L(STB2L、STB3L)-125 2P C80 | 2024.4 | 乐清市速通电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | CMTB1LE-63 1P+N C16 | 2024.3 | 穆泰电气集团有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47LE-50 1P+N C16 | 2024.4 | 上海人民输配电设备有限公司乐清分公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | JNB1L-32 2P C32 | 2023.12 | 新精益电力科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | SEGB1LE-63N 1P+N C16 | 2023.11 | 浙江舍恩高电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47LE-32 1P+N C16 | 2024.3 | 浙江正脉电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | GNM3LE-63(SG65LE-63) 1P+N C20 | 2023.12 | 浙江信基电气股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47LE-63S 1P+N C20 | 2024.2 | 浙江星原电器有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | DZ47LE-32 2P C20 | 2024.4 | 浙江精普自动化有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | CKH8L(CH8L) 1P+N D16 | 2024.3 | 浙江常控电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | YCB9LE-63B 2P C63 | 2024.3 | 长城电器集团浙江科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | CSDB6L 2P C20 | 2024.1 | 诚硕电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | VL10-63 2P In:40A | 2024.4 | 浙江威利坚科技股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | AB66-40/3 In:16A | 2024.4 | 乐清市朝升电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | NTL-63 1P+N C16 | 2024.3 | 温州朗通电气有限公司 | 2024年2季度 | 不合格 | 运行短路能力试验 |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | YZB1LE-63 1P+N C20 | 2024.4 | 浙江亿志电气有限公司 | 2024年2季度 | 不合格 | 运行短路能力试验 |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | GS47LE-63 1P+N C20 | 2024.4 | 乐清市格诗曼电器有限公司 | 2024年2季度 | 不合格 | 运行短路能力试验 |
|  | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | FLXB5L-80 2P C80 | 2024.4 | 飞利信信息安全技术（杭州）有限公司温州分公司 | 2024年2季度 | 不合格 | 在过电流条件下，验证动作特性；运行短路能力试验 |