市市场监管局发布

配装眼镜（近视镜）产品质量监督抽查

分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托淮安市产品质量监督综合检验中心组织实施配装眼镜（近视镜）产品市级监督抽查。本次抽查计划14批次，抽到14批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

配装眼镜是指由眼镜加工企业根据验光处方定配加工而成的眼镜，产品范围为单光和多焦点的验光处方配装眼镜。配装眼镜的主要功能是矫正屈光不正，另外还有些功能眼镜可以改善斜视弱视。配装眼镜是方便、实用、有效的矫正屈光不正的方式，也是治疗各类屈光不正患者普遍使用方式。

（二）产业概况

1.产业分布

由于配装眼镜的普遍性与实用性，现在全国的各种眼镜店无以计数。江苏是配装眼镜生产和消费大省，眼镜验配店分布范围广、密度大，从省会 A 类商业区，到不出名的小镇都有眼镜店的分布。全省眼镜验配店约 2000 余家。

2.销售渠道

配装眼镜（近视镜）销售渠道以眼镜店（有限公司）为主。

二、检验检测概况

（一）样品来源

样品来源、样品批次等样品代表性情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配装眼镜（近视镜） | 生产企业 | 抽样 | 14 |

（二）检验检测项目概况

监督抽查涉及的检验检测项目、方法和判定依据等见表2。

表2 检验检测项目及依据

| 序号 | 检 验 项 目 |  | 检验依据 | 检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验过程是否需要电子记录或影像记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差（D） | 主子午面一 | GB 13511.1 | GB10810.1 | 焦度计/1 | 否 |
|  |  | 主子午面二 |  |  |  |  |
| 2 | 柱镜顶焦度偏差（D） |  | GB 13511.1 | GB10810.1 | 焦度计/1 | 否 |
| 3 | 柱镜轴位偏差(°) |  | GB 13511.1 | GB 13511.1 | 焦度计/1 | 否 |
| 4 | 光学中心水平偏差(mm) |  | GB 13511.1 | GB 13511.1 | 焦度计/1；游标卡尺/2 | 否 |
| 5 | 光学中心垂直互差(mm) |  | GB 13511.1 | GB 13511.1 | 焦度计/1；游标卡尺/2 | 否 |
| 6 | 光学中心单侧水平偏差(mm) |  | GB 13511.1 | GB 13511.1 | 焦度计/1；游标卡尺/2 | 否 |
| 7 | 装配质量 |  | GB 13511.1 | GB 13511.1 | 塞尺/1 | 否 |
| 8 | 标志 |  | GB 13511.1 | GB 13511.1 | 目测 | 否 |
| 备注 | 标志项目包括配装眼镜的顶焦度、轴位、瞳距、等涉及处方、标准中要求有标称值的参数。 |  |  |  |  |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按抽查地区

表3 不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 亭湖区 | 2 | 0 |
| 建湖县 | 2 | 0 |
| 盐都区 | 2 | 0 |
| 经济技术开发区 | 1 | 0 |
| 射阳县 | 1 | 0 |
| 阜宁县 | 1 | 0 |
| 响水县 | 1 | 0 |
| 滨海县 | 1 | 0 |
| 大丰区 | 2 | 0 |
| 东台市 | 1 | 0 |

2.按样品来源

表4 不同样品来源抽查结果

| 分类 |  | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品来源 | 生产企业 | 14 | 0 |

3.按价格区间

表5 不同价格区间抽查结果

| 产品类别 | 价格（元） | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配装眼镜（近视镜） | ≤100 | 3 | 0 |
|  | （100,200] | 7 | 0 |
|  | ＞200 | 4 | 0 |

（二）检验检测项目分析

本次抽查检验检测项目见表6。

表6检验检测项目分析

| 产品类别 | 检 验 项 目 |  | 检验批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB 13511.1《配装眼镜 第1部分:单光和多焦点》 | 球镜顶焦度偏差（D） | 主子午面一 | 14 | 0 |
|  |  | 主子午面二 | 14 | 0 |
|  | 柱镜顶焦度偏差（D） |  | 14 | 0 |
|  | 柱镜轴位偏差(°) |  | 14 | 0 |
|  | 光学中心水平偏差(mm) |  | 14 | 0 |
|  | 光学中心垂直互差(mm) |  | 14 | 0 |
|  | 光学中心单侧水平偏差(mm) |  | 14 | 0 |
|  | 装配质量 |  | 14 | 0 |
|  | 标志 |  | 14 | 0 |

四、消费提示

选择合适的度数，要到正规有资质的店家进行眼睛检查，确定适合的度数，镜片优先选择知名品牌，切莫轻信近视治疗产品，近视可防、可控，但不可治愈。2019年，国家卫健委、市场监管总局等6部门发布的《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》指出：“在目前医疗技术条件下，近视不能治愈。”如果是因为用眼过度等原因导致的假性近视，应及时去正规的眼科医疗机构检查，通过科学的方法恢复；但如果真性近视已经发生，只能通过配戴眼镜、近视眼手术等方式来进行矫正，希望借助明目膏、护眼贴等产品来降低近视度数，甚至恢复视力的说法不靠谱。