|  |
| --- |
| 附件 连云港市**燃气用软管及燃气泄漏报警器**产品质量监督抽检结果汇总表1 |
| 序号 | 产品详细名称 | 被抽查单位 | 商标 | 生产企业名称 | 规格型号 | 所属管区 | 检验结果 |
| 1 | 燃气输送用（标厚型）304不锈钢波纹软管 | 连云港市国际商城凯源气动批发部 |  | 浙江重燃管道科技股份有限公司 | RSB-ⅡF-13-GB/T26002 | 海州 | 合格 |
| 2 | 燃气输送用<304>不锈钢波纹软管 | 海州区奇爱建材经营部 |  | 浙江奇爱管业有限公司 | RSB-ⅡF-13-GB/T26002 | 海州 | 合格 |
| 3 | 灶具用具连接用304不锈钢波纹软管 | 连云区仁和五金建材门市部 |  | 诸暨市凯士爵波纹管厂 | RLB-ZH-C-10 | 连云 | 不合格 |
| 4 | 燃气用具连接用304不锈钢波纹软管 | 连云区裕力五金店 |  | 余姚市冉航管件有限公司 | RLB-ZH-S-10x1000 | 连云 | 不合格 |
| 5 | 安全燃气管 | 东海县平明镇方明山太阳能热水器经营部 |  | 山东名气管业有限公司 | 9.0\*3.0mm | 东海 | 合格 |
| 6 | 金属铠甲包覆天然气软管 | 连云港市厨溢厨房设备有限公司 |  | 杭州江奇机械管件厂 | φ9.5 | 赣榆 | 合格 |
| 7 | 家用燃气具连接用金属软管 | 赣榆区青口镇宋斌餐具经营部 |  | 临沂市兰山区骏兴业燃气用具厂 | 插口式连接软管RCG18-9 | 赣榆 | 合格 |
| 8 | 燃气用具连接用PVC软管 | 赣榆区青口镇吴隆红日用百货经营部 |  | 枣强万佳燃气配件厂 | 未标注 | 赣榆 | 不合格 |
| 9 | 燃气用具连接用PVC增强软管 | 东海县张湾乡士华农药门市部 |  | 任丘市出岸镇腾飞增强软质管厂 | 9.0mm | 东海 | 合格 |
| 10 | 燃气报警器 | 连云港沂河淌厨房工程有限公司 |  | 恩平市神目电子有限公司 | K200-W | 灌南 | 不合格 |
| 11 | 燃气用具连接用金属包覆中压软管 | 连云港沂河淌厨房工程有限公司 |  | 宁波高铭卫浴有限公司 | 025 M | 灌南 | 不合格 |
| 12 | 家用可燃气体探测器 | 中通服网盈科技有限公司连云港分公司 |  | 杭州海康威视电子有限公司 | JY-HK40C-N | 灌南 | 合格 |
| 13 | 燃气用具连接用304不锈钢波纹软管 | 连云区佳宝水暖器材商行 |  | 余姚市蒂王洁具厂 | RLB-ZH-S-10 | 连云 | 合格 |
| 14 | 家用可燃气体探测器 | 连云港沂河淌厨房工程有限公司 |  | 深圳市立鼎丰科技有限公司 | JY-LDF-311A | 灌南 | 合格 |
| 15 | 家用可燃气体探测器 | 灌南中裕燃气有限公司 |  | 汉威科技集团股份有限公司 | JT-KBZ1 | 灌南 | 合格 |
| 附件 连云港市**燃气用软管及燃气泄漏报警器**产品质量监督抽检结果汇总表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品详细名称 | 被抽查单位 | 商标 | 生产企业名称 | 规格型号 | 所属管区 | 不合格项目 |
| 16 | 家用可燃气体探测器 | 江苏秦裕燃气管道设备安装有限公司 |  | 成都安可信电子股份有限公司 | JT-AEC2363A | 灌云 | 合格 |
| 17 | 家用可燃气体探测器 | 连云港新奥燃气有限公司海连东路营业厅 |  | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司龙泉分公司 | JT-BTJYM-B310N | 海州 | 合格 |
| 18 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 连云港新奥燃气有限公司海连东路营业厅 |  | 玉环江林水暖管业股份有限公司 | RLB-ZL-10x2000 | 海州 | 合格 |
| 19 | 燃气专用锈钢波纹软管 | 连云港市介亮机电销售服务有限公司 |  | 余姚市万管厨卫有限公司 | RLB-ZH-C-10 | 开发区 | 合格 |
| 20 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 灌南中裕燃气有限公司 |  | 宁波天鑫金属软管有限公司 | RLB-ZH-10x500 | 灌南 | 合格 |
| 21 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | 江苏秦裕燃气管道设备安装有限公司 |  | 宁波市狮山管业有限公司 | RSB-IIF-10-GB/T26002 | 灌云 | 合格 |
| 22 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 连云港市连云区嘉特水暖器材店 |  | 余姚市陆埠镇雅丽娜水暖洁具厂 | 200cm | 连云 | 不合格 |
| 23 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 连云港赣榆安顺液化气有限公司 |  | 南京民族塑胶（集团）有限公司 | RJB-TY-C-10×2000 | 赣榆 | 合格 |
| 24 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 灌南新安恒泰液化气销售有限公司李集省道西液化气供应服务部 |  | 余姚市龙泉洁具厂 | RJB-TY-C-10 | 灌南 | 合格 |
| 25 | 家用燃气具连接用金属铠装软管 | 灌南新安恒泰液化气销售有限公司堆沟换气点 |  | 浙江劳邦管业有限公司 | 1.5米 | 灌南 | 不合格 |
| 26 | 燃气输送用304不锈钢波纹软管 | 连云区祺权家电经营部 |  | 余姚市诚舟管业有限公司 | RSB-ⅡF-10-GB/T26002 | 连云 | 合格 |
| 27 | 精编钢丝防爆管 | 赣榆区青口镇仲崇任建材经营部 |  | 天津万福华帝塑料制品有限公司 | 9mm±0.4mm | 赣榆 | 合格 |
| 28 | 燃气软管 | 灌南县堆沟港镇成霆百货商店 |  | 枣强县恒新液化气配件厂 | φ9mm | 灌南 | 合格 |

 |