珠海市市场监督管理局关于2024年珠海市

塑料管材产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2024年，珠海市市场监督管理局开展了塑料管材产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及我市销售企业，抽查了1家企业销售的1批次塑料管材产品。经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市塑料管材管件产品质量监督抽查实施细则》，对塑料管材的外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、密度、液压试验等7个项目进行了检测。1批次塑料管材产品未发现不合格项目。

1. 抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| 1 | 广东联塑科技实业有限公司 | 聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 联塑 | dn 25×2.0mm 1.6MPa 4m | 2024/8/1 | 未发现不合格 |

珠海市市场监督管理局

2024年1月15日