珠海市市场监督管理局关于2024年珠海市

家用可燃气体探测器产品质量

监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2024年，珠海市市场监督管理局开展了家用可燃气体探测器产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查仅涉及我市生产企业，抽查了生产领域2家企业生产的2批次家用可燃气体探测器产品。经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市家用可燃气体探测器产品质量监督抽查实施细则》（2024年版），对家用可燃气体探测器的报警动作值、方位、绝缘电阻、电气强度、高温（运行）试验、跌落试验等6个项目进行了检测，均未发现不合格项目。

1. 抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| 1 | 珠海创安电子科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | Caatm | JT-CA319N | 2024-06-12 | 未发现不合格 |
| 2 | 珠海兴华电子科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | Cinvall | JT-XH360A | 2024-03 | 未发现不合格 |

珠海市市场监督管理局

2025年1月15日