珠海市市场监督管理局关于2024年珠海市

配装眼镜产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2024年，珠海市市场监督管理局开展了配装眼镜产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

　　一、基本情况

　　 本次抽查涉及我市眼镜验配企业，共抽查了17家企业的17批次配装眼镜产品。经检验，不合格2批次，不合格发现率为11.8%。

　　二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《配装眼镜产品质量监督抽查实施细则》，对配装眼镜产品的材料和表面的质量、镜架外观质量、球镜（柱镜）顶焦度、柱镜轴位、棱镜度、附加顶焦度、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、可见光谱区透射比、紫外光谱区透射比、镜片厚度、镜片色泽、装配质量、标志共16个项目进行了检测。经检验，15批次产品未发现不合格，2批次产品不合格，不合格项目为光学中心单侧水平偏差。

三、抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | 珠海市精准眼镜有限公司 | 配装眼镜 | / | 右：-4.50DS/-1.75DC×30  左：-5.00DS/-1.25DC×60  PD=65.0mm | 2024/8/3 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 2 | 珠海青眸眼镜有限公司 | 配装眼镜 | / | 右：-4.50DS/-1.75DC×30  左：-5.00DS/-1.25DC×60  PD=65.0mm | 2024/8/9 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 3 | 珠海市优视眼镜有限公司粤华路分公司 | 配装眼镜 | / | 右：-4.50DS/-1.75DC×30  左：-5.00DS/-1.25DC×60  PD=65.0mm | 2024/7 | 未发现  不合格 | / |
| 4 | 珠海市金湾区平沙镇真视明眼镜店 | 配装眼镜 | / | 右：-4.50DS/-1.75DC×30  左：-5.00DS/-1.25DC×60  PD=65.0mm | 2024/7/15 | 未发现  不合格 | / |
| 5 | 珠海市尚明眼镜店 | 配装眼镜 | / | 右：-4.50DS/-1.75DC×30  左：-5.00DS/-1.25DC×60  PD=65.0mm | / | 未发现  不合格 | / |
| 6 | 珠海市名驿眼镜店 | 配装眼镜 | / | 右：-2.50DS/-0.75DC×8  左：-2.750DS/-0.50DC×168  PD=68.0mm | / | 未发现  不合格 | / |
| 7 | 珠海市金湾祥祁乐视眼镜有限公司 | 配装眼镜 | / | 右：-4.250DS/-2.00DC×45  左：-4.00DS/-2.00DC×45  PD=56.0mm | / | 未发现  不合格 | / |
| 8 | 珠海市暴龙眼镜行 | 配装眼镜 | / | 右：-4.50DS/-1.75DC×30  左：-5.00DS/-1.25DC×60  PD=65.0mm | 2024/7 | 未发现  不合格 | / |
| 9 | 珠海艺康眼镜有限公司 | 配装眼镜 | / | 右：-4.50DS/-1.75DC×30  左：-5.00DS/-1.25DC×60  PD=65.0mm | 2024/7 | 未发现  不合格 | / |
| 10 | 金湾区嘉视眼镜店 | 配装眼镜 | / | 右：-4.250DS/-2.00DC×45  左：-4.00DS/-2.00DC×45  PD=56.0mm | / | 未发现  不合格 | / |
| 11 | 珠海市金湾区博伦眼镜店 | 配装眼镜 | / | 右：-4.50DS/-1.75DC×30  左：-5.00DS/-1.25DC×60  PD=65.0mm | / | 未发现  不合格 | / |
| 12 | 珠海市品臣眼镜有限公司 | 配装眼镜 | / | 右：-4.50DS/-1.75DC×30  左：-5.00DS/-1.25DC×60  PD=65.0mm | 2024/8/12 | 未发现  不合格 | / |
| 13 | 珠海市亮睛眼镜有限责任公司 | 配装眼镜 | / | 右：-4.50DS/-1.75DC×30  左：-5.00DS/-1.25DC×60  PD=65.0mm | 2024/8/8 | 未发现  不合格 | / |
| 14 | 珠海市亮睛眼镜有限责任公司诚丰店 | 配装眼镜 | / | 右：-4.250DS/-2.00DC×45  左：-4.00DS/-2.00DC×45  PD=56.0mm | 2024/8/8 | 未发现  不合格 | / |
| 15 | 珠海尊觉眼镜有限公司 | 配装眼镜 | / | 右：-4.250DS/-2.00DC×45  左：-4.00DS/-2.00DC×45  PD=56.0mm | 2024/8/9 | 未发现  不合格 | / |
| 16 | 珠海市可视眼镜有限公司天虹分店 | 配装眼镜 | / | 右：-4.50DS/-1.75DC×30  左：-5.00DS/-1.25DC×60  PD=65.0mm | 2024/8/16 | 未发现  不合格 | / |
| 17 | 珠海诚宏眼镜有限公司 | 配装眼镜 | / | 右：-4.50DS/-1.75DC×30  左：-5.00DS/-1.25DC×60  PD=65.0mm | 2024/7/27 | 未发现  不合格 | / |

珠海市市场监督管理局

2025年1月15日