珠海市市场监督管理局关于2024年珠海市

家用瓶装液化石油气调压器产品质量

监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2024年，珠海市市场监督管理局开展了家用瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查仅涉及我市销售企业，抽查了2家企业销售的2批次家用瓶装液化石油气调压器产品。经检验，不合格1批次，不合格产品发现率为50.0%。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市家用瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查实施细则》（2024年版），对家用瓶装液化石油气调压器的结构（一般要求、调压器的接头组件、压力或流量安全装置）、气密性、调压静特性、耐冲击性、连接接头机械强度、材料等8个项目进行了检测。经检验，1批次产品未发现不合格，1批次产品不合格，不合格项目为材料-膜片试样耐液化石油气性能。

1. 抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | 珠海市金鼎长胜五金百货综合店 | 瓶装液化石油气调压器 | GDXF | JYT0.6L | 2023-11-22 | 不合格 | 材料-膜片试样耐液化石油气性能 |
| 2 | 珠海市前山嘉辉商行 | 瓶装液化石油气调压器 | 先锋 | JYT0.6L | 2024-04-10 | 未发现不合格 | -- |

珠海市市场监督管理局

2025年1月15日