珠海市市场监督管理局关于2024年珠海市

延长线插座（带电源适配器）产品质量

监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2024年，珠海市市场监督管理局开展了延长线插座（带电源适配器）产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及我市销售企业，抽查了1家企业销售的1批次延长线插座（带电源适配器）产品。经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《延长线插座（带电源适配器）产品质量监督抽查实施细则》，对延长线插座（带电源适配器）的尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐潮、绝缘电阻和电气强度、拔出插头所需的力、软缆及其连接（仅测23.4）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、安全防护的强度、导体的固定、电能量源的防护、绝缘材料的特性、电气间隙、爬电距离、断开连接器后电容器的放电、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、输入试验、电源端子骚扰电压（交流电源端口的传导发射）、辐射骚扰（1GHz以下）（1GHz以下辐射发射）等22个项目进行了检测，1批次延长线插座（带电源适配器）产品均未发现不合格项目

1. 抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| 1 | 珠海市南屏名科家电商行 | 延长线插座（带电源适配器） | BULL公牛 | 型号：GN-R602U | / | 未发现不合格 |

珠海市市场监督管理局

2025年1月15日