珠海市市场监督管理局关于2024年珠海市

过滤式消防自救呼吸器产品质量

监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2024年，珠海市市场监督管理局开展了过滤式消防自救呼吸器产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查仅涉及我市销售企业，抽查了2家企业销售的2批次过滤式消防自救呼吸器产品。经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市过滤式消防自救呼吸器产品质量监督抽查实施细则》（2024年版），对过滤式消防自救呼吸器的结构、材料阻燃性能、一氧化碳防护性能、滤烟性能、连接强度等5个项目进行了检测，均未发现不合格项目。

1. 抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| 1 | 珠海市陆宏大消防器材有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 勤俭 | TZL30 | 2024-03 | 未发现不合格 |
| 2 | 珠海市香洲区南屏镇东安达消防器材销售经营部 | 过滤式消防自救呼吸器 | -- | TZL30A | 2024-05 | 未发现不合格 |

珠海市市场监督管理局

2025年1月15日