## 温州市市场监督管理局关于2023年生产领域儿童用品质量监督抽查
温州市市场监督管理局关于2024年生产领域电工及安防产品质量监督抽查结果汇总表
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 产品详细名称 | 行政区划 | 规格型号 | 生产日期及批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 实际检测机构 | 报告编号 | 整改情况
1 | 亿天电气有限公司 | 安装盒 | 安装盒[明装式电表箱（箱体）] | 乐清市 | YT-PXD1 | 2024.7 | 不合格 | 标志 | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070394 | /
2 | 温州固得电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(带保护门单相两极、两极带接地暗装插座) | 龙湾区 | GD-C23 10A 250V～ | 2024-07-05 | 不合格 | 耐热 | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080462 | /
3 | 浙江麦昆电气有限公司 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 乐清市 | MKB1L-63 1P+N C20 | 2024-8 | 不合格 | 运行短路能力（Ics）试验 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901002 | /
4 | 浙江泰西智能科技有限公司 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 乐清市 | DZ47(T65)-63 1P C20 | 2024-5 | 不合格 | 运行短路能力试验（Ics） | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901020 | /
5 | 温州市箭牌电工科技有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | V16-1K2 10AX 250V～ | 2024-08-23 | 不合格 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐 电痕化 | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080550 | /
6 | 温州市快鹿头盔厂 | 安全帽 | 安全帽 | 瓯海区 | 普通型（P） | 2024年6月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NASF24070169 | /
7 | 温州中安防护用品有限公司 | 安全帽 | 安全帽 | 永嘉县 | V型 材质：ABS | 2024.04 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NASF24070166 | /
8 | 温州劳来斯安全防护装备有限公司 | 安全帽 | 安全帽 | 龙湾区 | LLS-10A 特殊型(T LD) | 2024年2月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NASF24070155 | /
9 | 浙江酷仕盾防护用品有限公司 | 安全帽 | 安全帽 | 平阳县 | 特殊型（侧向刚性、电绝缘） | 2024年10月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NASF24100418 | /
10 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 安装盒 | 安装盒[明装式配电箱（箱体）] | 乐清市 | PZ30-15 IP30 | 2024.6.19 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070221 | /
11 | 浙江圣明智能电器有限公司 | 安装盒 | 安装盒[暗装式配电箱（箱体）] | 乐清市 | LX5-8s IP40 | 2024.1.11 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070217 | /
12 | 浙江光大通信设备有限公司 | 安装盒 | 安装盒[暗装式配电箱（箱体）] | 乐清市 | GPZ-12 IP30 | 2024.7 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070368 | /
13 | 万沙电气有限公司 | 安装盒 | 安装盒[明装式电表箱（明装式玻璃钢电表箱）] | 乐清市 | WS-SXD1 IP44 | 2407 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070505 | /
14 | 浙江格莱克电气有限公司 | 安装盒 | 安装盒[明装式电表箱（玻璃钢电表箱箱体）] | 乐清市 | DBX-1 IP30 | 2023.11 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070501 | /
15 | 德力西电气有限公司 | 安装盒 | 安装盒[明装式配电箱（箱体）] | 乐清市 | CDEN6-12M IP30 | 2024.7.22 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070613 | /
16 | 浙江大明电器有限公司 | 安装盒 | 安装盒[暗装式配电箱（箱体）] | 乐清市 | PZ30-18 IP30 | 2023.7 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070610 | /
17 | 乐清市浙家电气有限公司 | 安装盒 | 安装盒[暗装式配电箱（箱体）] | 乐清市 | ZPZ30-15 IP30 | 2024.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070609 | /
18 | 瑞安市瑞川电器有限公司 | 安装盒 | 安装盒[暗装式金属配电箱（箱体）] | 瑞安市 | PZ30 IP30 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070634 | /
19 | 苏科电气有限公司 | 安装盒 | 安装盒[暗装式配电箱（端子接线箱）（箱体）] | 乐清市 | FJ6 IP30 | 2024.04 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070688 | /
20 | 温州雷伦电气有限公司 | 安装盒 | 安装盒[明装式配电箱（箱体）] | 乐清市 | JXF IP30 | 2024.7.8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070740 | /
21 | 浙江人民建筑电器有限公司 | 安装盒 | 安装盒[明装式配电箱（箱体）] | 乐清市 | RPZ30(RDPZ30)-4 IP30 | 2024.7.19 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070741 | /
22 | 乐清市泉源电气成套有限公司 | 安装盒 | 安装盒[暗装式配电箱（箱体）] | 乐清市 | ADD IP30 | 2024.8.04 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080126 | /
23 | 温州市龙湾国光电控设备厂 | 安装盒 | 安装盒（暗装式配电箱（箱体）） | 龙湾区 | AX30-10 IP30 | 2024-04-10 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090289 | /
24 | 浙江强龙电器有限公司 | 安装盒 | 安装盒（暗装式配电箱箱体） | 龙湾区 | FM-302 IP30 | 2024-08 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090293 | /
25 | 温州市龙湾天河新索勒电器厂 | 安装盒 | 安装盒[暗装式配电箱箱体(多媒体信息箱箱体)] | 龙湾区 | XSL-300/400 IP30 | 2024-09-03 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090292 | /
26 | 温州戴亦科技有限公司 | 保护足趾安全（防护）鞋 | 保护足趾安全（防护）鞋 | 瓯海区 | 检样：255 备样：255 | 2024.6 /货号：16208Z | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADA24070430 | /
27 | 温州市益欣安全防护用品有限公司 | 保护足趾安全（防护）鞋 | 保护足趾安全（防护鞋） | 瓯海区 | 检样：255 备样：255 | 2024.7.6 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADA24070374 | /
28 | 浙江华昱安全防护用品有限公司 | 保护足趾安全（防护）鞋 | 保护足趾安全（防护）鞋 | 瑞安市 | 275 200J | 货号：HY0801 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADA24070812 | /
29 | 浙江雷马鞋业有限公司 | 保护足趾安全（防护）鞋 | 保护足趾安全（防护）鞋 | 瑞安市 | 检样：41/255 备样：41/255 | 2024年5月21日 /货号：04168 SB | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADA24070937 | /
30 | 旭美控股集团有限公司 | 保护足趾安全（防护）鞋 | 保护足趾安全（防护）鞋 | 龙湾区 | 检样：250/40 备样：250/40 | 2024-05-22 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADA24100256 | /
31 | 永嘉县沪光线缆厂 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 永嘉县 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2024.6.15 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24070189 | /
32 | 永嘉县浦兴电线厂 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 永嘉县 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2023年12月23日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24070188 | /
33 | 浙江智通线缆有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 乐清市 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2023.10.19 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24070349 | /
34 | 浙江中芮科技有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 乐清市 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2024.7.12 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24070407 | /
35 | 上海人民电缆厂一分厂 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 乐清市 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2024.1.25 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24070441 | /
36 | 瑞安市钟声线缆有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 瑞安市 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5mm² | 2024.03.19 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24070464 | /
37 | 温州宋宋电线有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘软电缆电线) | 平阳县 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V 2×0.5mm² | 2024.07.12 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24070463 | /
38 | 浙江中大电缆制造有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 乐清市 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2023.4.20 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24070566 | /
39 | 浙江大旗电缆有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 乐清市 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2024.6.20 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24070565 | /
40 | 永电电缆集团有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘软电缆电线) | 瑞安市 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75mm² | 2024.06.12 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24070574 | /
41 | 温州鑫迦达电线电缆有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘软电缆电线) | 瑞安市 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75mm² | 2024.07.10 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24070573 | /
42 | 温州高翔电线电缆有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 瑞安市 | BVR 450/750V 2.5mm² | 2024.07.15 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24070575 | /
43 | 瑞安市瓯牌电线有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线) | 瑞安市 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24070592 | /
44 | 浙江金源线缆有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 乐清市 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2024.3.08 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24070639 | /
45 | 乐清市华联线缆厂 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 乐清市 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2024.5.07 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24070641 | /
46 | 上海正中电缆制造有限公司乐清东方分公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 乐清市 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2023.12.29 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24070640 | /
47 | 温州市远通线缆有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线) | 乐清市 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.75mm² | 2024.3.25 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24080016 | /
48 | 浙江浦星线缆有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 乐清市 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1.0mm² | 2024.3.08 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24080064 | /
49 | 乐清市中清电线电缆厂 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 乐清市 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2024年8月4日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24080124 | /
50 | 乐清市欧凯电子电器有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 乐清市 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5mm² | 2024.8.05 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24080186 | /
51 | 浙江昌泰电力电缆有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 龙湾区 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 4mm² | 2024-07-02 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24080459 | /
52 | 温州市瓯线线缆有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆（聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆） | 龙湾区 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2024.06.22 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24100190 | /
53 | 温州市顺迪线缆电气有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘软电缆电线) | 龙湾区 | 60227 IEC 52（RVV） 300/300V 2×0.75mm² | 2024/10/7 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24100155 | /
54 | 瑞安市欧力电线厂 | 电线电缆 | 电线电缆（聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆） | 瑞安市 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2024.06.20 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24110025 | /
55 | 温州沪骏电线厂 | 电线电缆 | 电线电缆（聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆） | 龙湾区 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2024.4.22 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24100482 | /
56 | 温州市龙湾天河电线厂 | 电线电缆 | 电线电缆（聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆） | 龙湾区 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2024.08.15 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24100397 | /
57 | 温州市东亚电线电缆有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆（聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆） | 鹿城区 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2024.09.20 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24100570 | /
58 | 温州汉讯电子线缆有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆（聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆） | 龙湾区 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2024.08.13 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24100537 | /
59 | 温州万盟科技有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆（聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆） | 平阳县 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5mm² | 2024.10.20 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24100568 | /
60 | 浙江润丰电缆有限公司 | 电线电缆 | 电线电缆（聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆） | 龙湾区 | BVVB 300/500V 2×1.5mm² | 2024.10.20 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKL24100571 | /
61 | 乐清市远大矿灯有限公司 | 防爆灯具 | 矿用隔爆型LED巷道灯 | 乐清市 | DGS36/127L（B） 127V 36W | 2024.06 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 | 2406T014 | /
62 | 安佳防爆科技有限公司 | 防爆灯具 | 防爆照明灯 | 乐清市 | AJL 220V 50W | 2024年5月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 | 2406T017 | /
63 | 海星海事电气集团有限公司 | 防爆灯具 | 防爆灯 | 永嘉县 | CFD3-L AC100-240V 12W | 2023.08 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 | 2406T018 | /
64 | 浙江正安防爆电气有限公司 | 防爆灯具 | 矿用隔爆型LED巷道灯 | 乐清市 | DGS24/127L（C） AC127V 24W | 2024年06月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 | 2406T015 | /
65 | 温州创新防爆设备有限公司 | 防爆灯具 | 防爆节能免维护LED照明（路）灯 | 永嘉县 | CXD（CXT）-AC220V 50W | 2024.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 | 2406T016 | /
66 | 电光防爆科技股份有限公司 | 防爆电器 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | 乐清市 | BHD1-200/1140(660)2G 200A 1140/660V | 2024年6月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 | 2406T012 | /
67 | 浙江中普防爆电器有限公司 | 防爆电器 | 防爆接线盒 | 乐清市 | AH-3G 3/4″C 20A 380V | 2024年1月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 | 2406T019 | /
68 | 浙江企泰防爆电器有限公司 | 防爆电器 | 矿用隔爆型高压电缆连接器 | 乐清市 | LBG1-500/3.3 3.3kV 500A | 2024.06 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 | 2406T011 | /
69 | 温州思普机器有限公司 | 防爆电器 | 油气回首真空泵 | 乐清市 | SPNP80 36VDC | 2024.6 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 | 2406T025 | /
70 | 浙江创新防爆设备有限公司 | 防爆电器 | 防爆接线盒 | 乐清市 | AH-C/G 3/4″ 20A 220V/380V | 2023年7月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 | 2406T021 | /
71 | 浙江腾轩防爆电器有限公司 | 防爆电器 | 防爆接线盒 | 乐清市 | BHD（AH）-E/G1 1/2″ AC380V/220V 20A | 2024年4月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 | 2406T020 | /
72 | 浙江三坤电气有限公司 | 防爆电器 | 矿用隔爆型主令开关 | 乐清市 | KBM-3/250 DC250V 3A | 2024年6月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 | 2406T022 | /
73 | 亚安防爆科技有限公司 | 防爆电器 | 防爆接线盒 | 乐清市 | AH-C/20 AC220/380V 20A | 2024.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 | 2406T023 | /
74 | 浙江景安防爆科技有限公司 | 防爆电器 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | 乐清市 | BHD2-40/660(380)3T 40A 660/380V | 2023.6 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 | 2406T024 | /
75 | 浙江中沈防爆电器有限公司 | 防爆电器 | 防爆接线盒 | 乐清市 | BAH 220/380V 20A | 2023年8月 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 国家防爆电气产品质量监督检验中心 | 2406T013 | /
76 | 浙江双通电气有限公司 | 隔离开关 | 隔离开关 | 乐清市 | STHGL-100/3 100A | 2024-6 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901022 | /
77 | 浙江英拓克电气有限公司 | 隔离开关 | 隔离开关 | 乐清市 | ETKH2-125(HL30-125) 125A | 2024-8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901025 | /
78 | 德力西集团有限公司 | 隔离开关 | 隔离开关 | 乐清市 | HGL-160/3 160A | 2024-8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901023 | /
79 | 上海长城开关厂有限公司乐清分公司 | 隔离开关 | 隔离开关 | 乐清市 | SnCH1-125 100A | 2024-8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901024 | /
80 | 上陶电气有限公司 | 隔离开关 | 负荷隔离开关 | 乐清市 | STGL-160/3P 160A | 2024-8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901021 | /
81 | 浙江国曼电气有限公司 | 工业用插头插座和耦合器 | 工业用插头插座和耦合器（工业用插头） | 乐清市 | MN1401 16A-6h/415V～3P+E IP44 | 2024.5.16 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070499 | /
82 | 温州迈基电气有限公司 | 工业用插头插座和耦合器 | 工业用插头插座和耦合器（工业用插头） | 乐清市 | MG-0131 16A 220-240V～ | 2024.7.30 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080014 | /
83 | 温州奥吉电气有限公司 | 工业用插头插座和耦合器 | 工业用插头插座和耦合器（工业用插头） | 乐清市 | AJ-013 16A-6h/220-250V～ IP44 | 2024.7.31 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080095 | /
84 | 温州市上丰电气有限公司 | 工业用插头插座和耦合器 | 工业用插头插座和耦合器（工业用插头） | 乐清市 | SF-015 16A-6h/415V～ 3P+N+PE IP44 | 2024.8.06 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080187 | /
85 | 浙江禾丰电气有限公司 | 工业用插头插座和耦合器 | 工业用插头插座和耦合器（工业用插头） | 乐清市 | HF-023 32A-6h/250V IP44 | 2024.7.28 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080094 | /
86 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(带保护门单相两极、两极带接地暗装插座) | 乐清市 | NEW2-N11130 10A 250V～ | 2024.7.09 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070222 | /
87 | 浙江精艺建筑电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座[带保护门单相两极、两极带接地暗装插座(地板插座)] | 乐清市 | DEC-120 10A 250V～ | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070350 | /
88 | 浙江赵张电气有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座[带保护门单相两极、两极带接地暗装插座(地面插座)] | 乐清市 | RDC-411 10A 250V～ | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070346 | /
89 | 浙江诺金电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座（带保护门单相两极、两极带接地暗装插座） | 乐清市 | L20B14 15 10A 250V～ | 2024.6.06 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070509 | /
90 | 浙江人民建筑电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座（带保护门单相两极、两极带接地暗装插座） | 乐清市 | R86H-ZL 10A 250V～ | 2024.6.19 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070614 | /
91 | 上海人民机电设备有限公司乐清分公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座（带保护门单相两极、两极带接地暗装插座） | 乐清市 | RM-013 10A 250V～ | 2024.6 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070602 | /
92 | 浙江驰通电工器材有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座[带保护门单相两极、两极带接地暗装插座(地板插座)] | 乐清市 | CT801-F-TH 10A 250V～ | 2024.7 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070738 | /
93 | 上海华日电气制造有限公司乐清分公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座[框缘式单相两极带接地插座(模数化插座)] | 乐清市 | AC30H 10A 250V～ | 2024.7.23 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070743 | /
94 | 乐清市盛拓电子有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(单相两极、两极带接地暗装插座) | 乐清市 | ST6C-109 10A 250V～ | 2024.6.05 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080061 | /
95 | 浙江博拜电气有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(带保护门单相两极、两极带接地暗装插座) | 乐清市 | SD90-010 10A 250V～ | 2024.4.21 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080011 | /
96 | 浙江今立电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(带保护门单相两极、两极带接地暗装插座) | 乐清市 | NEW2-A11105 10A 250V～ | 2023.10.05 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080062 | /
97 | 乐清市美得电工电气厂 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(单相两极、两极带接地暗装插座) | 乐清市 | MD86-013 10A 250V～ | 2023.11 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080122 | /
98 | 浙江盛惠科技有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(单相两极带接地暗装插座) | 乐清市 | F1-020 16A 250V～ | 2024.4.18 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070786 | /
99 | 豪意电器科技有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座[单相两极(带保护门)、两极带接地暗装插座] | 龙湾区 | HY86Z223-E 10A 250V～ | 2024-08-19 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080481 | /
100 | 温州市箭牌电工科技有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(带保护门单相两极、两极带接地暗装插座) | 龙湾区 | V16-AB 10A 250V～ | 2024-08-23 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080549 | /
101 | 温州市龙湾沙城巴顿电器厂 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(带保护门单相两极、两极带接地暗装插座) | 龙湾区 | NO:ML-2/3 10A 250V～ | 2024-08 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080547 | /
102 | 温州市鸿杰电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(带保护门单相两极、两极带接地暗装插座) | 龙湾区 | 013 10A 250V～ | 2024-05-27 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080546 | /
103 | 温州新印像电气有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(带保护门单相两极、两极带接地暗装插座) | 龙湾区 | C23 10A 250V～ | 2024-05-24 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080505 | /
104 | 温州市龙湾永中瓯兰日兰电气厂 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(带保护门单相两极、两极带接地暗装插座) | 龙湾区 | NO:ML-2/3 10A 250V～ | 2024-06-05 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080461 | /
105 | 温州市龙湾永兴家派电器开关加工厂 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(带保护门单相两极、两极带接地暗装插座) | 龙湾区 | L1-CZ5K 10A 250V～ | 2024-07-08 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080452 | /
106 | 温州明基电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座[单相两极(带保护门)、两极带接地暗装插座)] | 龙湾区 | LJ.23 10A 250V～ | 2024-08-05 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080599 | /
107 | 浙江创奥电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座[带保护门单相两极、两极带接地插座功能件（固定式插座用）] | 龙湾区 | P10-C50 10A 250V～ | 2024-07-18 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080597 | /
108 | 温州市龙湾沙城联和注塑加工厂 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座[单相两极(带保护门)、两极带接地暗装插座] | 龙湾区 | D-C2/3 10A 250V～ | 2024-08-30 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090029 | /
109 | 温州西迈电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(带保护门单相两极、两极带接地暗装插座) | 龙湾区 | C23 10A 250V～ | 2024-08-26 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090030 | /
110 | 温州晨博电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座（带保护门单相两极、两极带接地暗装插座） | 龙湾区 | V/23 10A 250V～ | 2024-08-25 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090131 | /
111 | 温州市联峰电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座（带保护门单相两极、两极带接地暗装插座） | 龙湾区 | BZ223 10A 250V～ | 2024-08-23 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090129 | /
112 | 温州市浦尔玛电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座[单相两极(带保护门)、两极带接地暗装插座] | 龙湾区 | NO.PM09 10A 250V～ | 2024-08-16 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090124 | /
113 | 浙江捷鹰电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座（带保护门单相两极、两极带接地暗装插座） | 龙湾区 | C22 10A 250V～ | 2024-07-09 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090488 | /
114 | 阿尔诺电气科技有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座（带保护门单相两极、两极带接地暗装插座） | 龙湾区 | NG/2105 10A 250V～ | 2024-09-24 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090506 | /
115 | 浙江王邦电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座（带保护门单相两极、两极带接地暗装插座） | 龙湾区 | M8-C23 10A 250V～ | 2023-09-11 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100072 | /
116 | 温州市联佳电气科技有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(带保护门单相两极、两极带接地暗装插座) | 龙湾区 | GL1H23 10A 250V～ | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100181 | /
117 | 浙江王泰电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(单相两极、两极带接地暗装插座) | 龙湾区 | WT-23 10A 250V～ | 2023.10.14 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100185 | /
118 | 浙江正日电气有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(带保护门单相两极、两极带接地暗装插座) | 龙湾区 | ZR-G008 10A 250V～ | 2023.08.21 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100175 | /
119 | 温州力士盾电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座[带保护门单相两极带接地暗装插座（嵌入式调节插座）] | 龙湾区 | MX-001 16A 250V～ | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100177 | /
120 | 浙江华燕电器有限公司 | 家用和类似用途插头插座 | 家用和类似用途插头插座(带保护门单相两极、两极带接地插座功能件) | 龙湾区 | HY-005 10A 250V～ | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100210 | /
121 | 浙江长征电气股份有限公司 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 乐清市 | CZM18L-63B/2 2P C20 | 2024-6 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901009 | /
122 | 海格科技股份有限公司 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 乐清市 | HGB7LE-80 1P+N C63 | 2024-8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901001 | /
123 | 秦佳电气有限公司 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 乐清市 | BD1LE-63 1P+N C16 | 2024-8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901003 | /
124 | 上海人民企业集团温州电器有限公司 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 乐清市 | DZ47LE-63S 1P+N C20 | 2024-5 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901004 | /
125 | 浙江延泰电气有限公司 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 乐清市 | DZ47LE-63 1P+N C16 | 2024-7 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901005 | /
126 | 乐清市顶呱呱电气有限公司 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 乐清市 | DGG7LE-63 1P+N C10 | 2024-7 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901007 | /
127 | 温州市新蓝天电器有限公司 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 永嘉县 | DZ47LE-63 2P C16 | 2024-8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901008 | /
128 | 上海长城开关厂有限公司乐清分公司 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 乐清市 | DZ47LE-63N 1P+N C20 | 2024-7 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901006 | /
129 | 浙江爱德利科技股份有限公司 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 乐清市 | ADB1LE(DZ47LE)-50M 1P+N C16 | 2024-6 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901010 | /
130 | 乐清市捷偌电气有限公司 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 乐清市 | CC32-63 1P C16 | 2024-5 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901019 | /
131 | 浙江华洲电气制造有限公司 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 乐清市 | HZM6-63 1P C16 | 2024-7 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901018 | /
132 | 温州飞龙电器有限公司 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 乐清市 | DZ47-63 1P C16 | 2024-8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901017 | /
133 | 耀华电器集团有限公司 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 乐清市 | DZ47-63 1P C20 | 2024-7 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901015 | /
134 | 上海人民开关厂乐清柳市分厂 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 乐清市 | DZ47-63C(RKC1-63C) 1P C20 | 2024-6 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901014 | /
135 | 浙江亚德电气有限公司 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 乐清市 | DZ47-63(YDM-63) 2P C16 | 2024-7 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901013 | /
136 | 南电电气有限公司 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 乐清市 | SHMB5-80 1P C6 | 2024-8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901012 | /
137 | 乐清市九硕电气有限公司 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 乐清市 | DZ47(JSB1)-63S 1P C16 | 2024-5 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901011 | /
138 | 华威电气科技有限公司 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 乐清市 | DZ47-63 1P C20 | 2024-8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901016 | /
139 | 浙江腾飞电器有限公司 | 配电板 | 电能计量箱 | 乐清市 | SXD1 40A | 2024-8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901026 | /
140 | 浙江万业电气有限公司 | 配电板 | 照明配电箱 | 乐清市 | PZ30 63A | 2024-8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901027 | /
141 | 达得利电力设备有限公司 | 配电板 | 电能计量箱 | 乐清市 | SXD1 63A | 2024-8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901029 | /
142 | 浙江绿丰电气有限公司 | 配电板 | 电能计量箱 | 乐清市 | PXD1 80A | 2024-5 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901030 | /
143 | 浙江百固电气科技股份有限公司 | 配电板 | 直接接入式单相表位计量箱 | 乐清市 | SXD1 63A | 2024-8 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 240901028 | /
144 | 泰力实业有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式单极开关) | 鹿城区 | V6-01 16AX 250V～ | 2024年7月9号 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070219 | /
145 | 龙胜电器有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关（暗装跷板式双控开关） | 龙湾区 | E701112 | 2406220056001 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070196 | /
146 | 浙江天正电气股份有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 乐清市 | X9-002D 10AX 250V～ | 2024.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070411 | /
147 | 浙江诺金电器有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 乐清市 | L20A121 10AX 250V～ | 2024.4.03 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070510 | /
148 | 上海人民机电设备有限公司乐清分公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式单极开关) | 乐清市 | RM-001 10AX 250V～ | 2024.6 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070608 | /
149 | 浙江盛惠科技有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 乐清市 | F1-004 10AX 250V～m | 2024.4.18 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24070787 | /
150 | 浙江博拜电气有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 乐清市 | SD90-002 10AX 250V～ | 2024.4.20 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080013 | /
151 | 乐清市美得电工电气厂 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 乐清市 | MD86-001 10AX 250V～m | 2024.3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080123 | /
152 | 浙江今立电器有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 乐清市 | NEW2-A00405 10AX 250V～ | 2023.12.28 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080063 | /
153 | 豪意电器科技有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式单极开关) | 龙湾区 | HY86K11-E 16AX 250V～ | 2024-08-19 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080482 | /
154 | 温州市龙湾沙城巴顿电器厂 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式单极开关) | 龙湾区 | NO.CX1/01 10AX 250V～ | 2024-08 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080548 | /
155 | 温州新印像电气有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | 1K2 10AX 250V～ | 2024-05-24 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080504 | /
156 | 温州明基电器有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式单极开关) | 龙湾区 | LJ.101（1） 10AX 250V～ | 2024-08-05 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080600 | /
157 | 浙江丽百家电器科技有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式单极开关) | 龙湾区 | G9/G10 16AX 250V～ | 2024-08-27 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080598 | /
158 | 温州市龙湾沙城联和注塑加工厂 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式单极开关) | 龙湾区 | D-1K1-10 10AX 250V～ | 2024-08-30 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090028 | /
159 | 温州西迈电器有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | 1K2 16AX 250V～ | 2024-08-26 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090031 | /
160 | 温州晨博电器有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式单极开关) | 龙湾区 | V/1/1 10AX 250V～ | 2024-08-25 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090130 | /
161 | 温州市联峰电器有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | BK/2/1 10AX 250V～ | 2024-03-04 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090128 | /
162 | 温州市浦尔玛电器有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | PM-02 10AX 250V～ | 2024-08-16 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090127 | /
163 | 浙江捷鹰电器有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式单极开关) | 龙湾区 | 1K1 10AX 250V～ | 2024-09-08 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090487 | /
164 | 阿尔诺电气科技有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | NG/1021 16AX 250V～ | 2024-09-24 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24090507 | /
165 | 温州贵派电器有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | V12-86K2 10AX 250V～ | 2024-06-25 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100052 | /
166 | 浙江王邦电器有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | M8-1K2 16AX 250V～ | 2024-06 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100073 | /
167 | 温州市脸谱电器有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | L-1K2-1 16AX 250V～ | 2024-10-04 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100044 | /
168 | 浙江正日电气有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | ZR-G001B 16AX 250V～ | 2023.08.21 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100173 | /
169 | 温州市联佳电气科技有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(带指示灯暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | GL1H12 10AX 250V～ | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100183 | /
170 | 浙江王泰电器有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式单极开关) | 龙湾区 | WT-11 10AX 250V～ | 2021.2.25 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100187 | /
171 | 温州市利业电器有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | V1-12 16AX 250V～ | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100370 | /
172 | 温州市皮尔萨电气有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | NO.CX1/02 10AX 250V～ | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100223 | /
173 | 温州市龙湾天河利利电器厂 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | NO.CX1/02 10AX 250V～ | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100449 | /
174 | 温州君沃科技有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | JW101（2） 10AX 250V～ | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100367 | /
175 | 浙江吉智电气有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式单极开关) | 龙湾区 | 1K1 16AX 250V～ | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100443 | /
176 | 温州市龙湾海滨万雁电器厂 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | WY-002 10AX 250V～m | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100444 | /
177 | 麦典电气有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式单极开关) | 龙湾区 | K1-K11 10AX 250V～ | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24100613 | /
178 | 温州实尚电器科技有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关(暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | BYD-1 10AX 250V～ | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24110008 | /
179 | 温州西龙电气科技有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关（暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | XL-1K2 10AX 250V～ | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24110009 | /
180 | 浙江木林森电器科技有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关（暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | G-002 10AX 250V～ | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24110021 | /
181 | 温州英腾电气有限公司 | 墙壁开关 | 墙壁开关（暗装跷板式双控开关) | 龙湾区 | S-002 10AX 250V～ | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24110013 | /
182 | 浙江创奥电器有限公司 | 延长线插座 | 延长线插座 | 龙湾区 | C2-W305 最大电流10A 250V～ 最大功率2500W | 2024-07-31 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24080596 | /
183 | 浙江捷诺电器股份有限公司 | 延长线插座 | 延长线插座 | 龙湾区 | LW305 10A 250V～2500W | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24110310 | /
184 | 浙江虎牛电器有限公司 | 延长线插座 | 延长线插座 | 龙湾区 | HN-921 250V～ 10A 2500W | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAKF24110354 | /