## 温州市市场监督管理局关于2023年生产领域儿童用品质量监督抽查
温州市市场监督管理局关于2024年生产领域消防产品质量监督抽查结果汇总表
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 产品详细名称 | 行政区划 | 规格型号 | 生产日期及批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 实际检测机构 | 报告编号 | 整改情况
1 | 温州市津瓯消防器材有限公司 | 手提式灭火器 | 手提式灭火器（手提式干粉灭火器） | 龙湾区 | MFZ/ABC3 | 2024-03 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NALH24030388 | /
2 | 浙江嘉利消防器材有限公司 | 手提式灭火器 | 手提式灭火器（手提式干粉灭火器） | 龙湾区 | MFZ/ABC4 | 2024-03/240012 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NALH24030387 | /
3 | 温州市恒业应急灯厂 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 永嘉县 | WH-ZFZD-E3W-1 | 2024-03-02 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAJZ24040334 | /
4 | 合隆防爆电气有限公司 | 消防应急照明灯具 | 消防应急照明灯具 | 乐清市 | HL-ZFZD-E6W-BDJ05 | 2024-03 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAJZ24040279 | /
5 | 乐清市宏达消防设备制造有限公司 | 消火栓 | 消火栓（室内消火栓） | 乐清市 | SNJ65 | 2024-03 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NALH24040283 | /
6 | 浙江龙威消防设备制造有限公司 | 消火栓 | 消火栓（室内消火栓） | 乐清市 | SN65 | 2024-03-22 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NALH24040281 | /