**2025年广州市奶嘴产品质量专项监督抽查结果**

（本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

2025年第2季度，广州市市场监督管理局对奶嘴产品质量进行了监督抽查，共抽查了10批次样品，经检验，全部产品符合标准要求。

本次抽查依据GB 4806.2-2015《食品安全国家标准 奶嘴》等标准，对感官要求、总迁移量（蒸馏水，4%乙酸，50%乙醇；40℃，24h）、高锰酸钾消耗量(蒸馏水，40℃，24h)、重金属（以Pb计）(4％乙酸，40℃，24h)、锌迁移量（4％乙酸，40℃，24h）、N-亚硝胺和N-亚硝胺生成物释放量(人工唾液，40℃，24h)以及挥发性物质等项目进行检验。

附件：**2025年广州市奶嘴产品质量专项监督抽查结果**