| 序号 | 产品名称 | 受检单位 | 标示生产单位 | 规格型号 | 生产日期批号 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急照明灯具 | 葫芦岛市连山区永昌街中顺消防器材经销处 | 江门市艺光科技开发有限公司 | YG-ZFZD-E5W-1703 | 20250410 | 合格 |
| 2 | 绝热用模型聚苯乙烯泡沫塑料 | 连山区宏兴旺保温材料厂 | 连山区宏兴旺保温材料厂 | 20kg B1级 100厚 压缩强度 Ⅱ 类 绝热性能 037级 | 2025-3-26 | 合格 |
| 3 | 消防应急照明灯具 | 葫芦岛市连山区兴工街龙安消防器材经销处 | 江门市佐顿照明有限公司 | ZD-ZFZD-E3W-l251 | 2024-6 | 合格 |
| 4 | 消防应急照明灯具 | 葫芦岛市连山区平安消防器材销售处 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | N-ZFZD-E5W1964 | 2025-04-01 | 合格 |
| 5 | 瓶装液化石油气调压器 | 绥中县绥中镇金秋厨房设备商店 | 慈溪市乐辰五金配件厂 | JYT-0.6L | 2024-05-26 | 合格 |
| 6 | 消防应急照明灯具 | 绥中县伟成消防器材商店 | 广东敏华电器有限公司 | M-ZFZD-E5W3002 | 2025-03-15 | 合格 |
| 7 | 电动自行车 | 建昌县盛世电动车行（个体工商户） | 小刀（天津）车业有限公司 | TDT2429Z | 2025-02-24 | 合格 |
| 8 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 建昌县陈其骞彩钢夹芯板厂 | 辽宁圣奎新型材料有限公司 | 1200X600X50(mm)20kg/m³ B2E级 1级 037级 | 2025-4-24 | 合格 |
| 9 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 建昌县倪氏钢构彩钢厂 | 辽宁利昇保温材料有限公司 | 1200\*600\*100(mm)18kg/m³ 1级-B1C-037 | / | 合格 |
| 10 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 建昌县行顺金属结构制品厂 | 辽宁利昇保温材料有限公司 | 1200X600X100(mm) 1级-B1-037 | / | 合格 |
| 11 | 聚合物模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 绥中县信德建材部 | 辽宁圣奎新型材料有限公司 | 1200X600X100（mm）20kg/m³ | / | 合格 |
| 12 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 绥中县沙河镇宇辰保温材料厂 | 河北亿华保温工程有限公司 | 1000X1250X50mm B2E级 II级 037级 | / | 合格 |
| 13 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 辽宁三强建设集团有限公司 | 辽宁三强建设集团有限公司 | I类 | 2025-3-15 | 合格 |
| 14 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 建昌县恒丰彩钢苯板厂 | 辽宁利昇保温材料有限公司 | 1200X600X50 | / | 合格 |
| 15 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 建昌县华彩岳家门窗彩钢厂 | 朝阳市双塔区凌河苯板厂 | 1200mmX600mmX100mm II级、037级、22kg/m³ | / | 合格 |
| 16 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | 葫芦岛明军建筑材料有限公司 | 长春市好兄弟保温建材有限公司 | (1200X600X100)mm,20kg/m³ | / | 合格 |
| 17 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | 葫芦岛市连山区宏达保温有限公司 | 长春市好兄弟保温建材有限公司 | B1级 密度18kg | / | 合格 |
| 18 | 电动自行车 | 葫芦岛市连山区新华大街超月电动车商行 | 天津爱玛车业科技有限公司 | TDT1348-2Z | 2024-11-21 | 合格 |
| 19 | 过滤式消防自救呼吸器 | 兴城市华威消防器材经销处 | 山东居安特消防科技有限公司 | TZL30A | 2025-05-07 | 合格 |
| 20 | 有衬里消防水带 | 兴城市长洪消防器材厂 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 8-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2023年9月8日 | 合格 |
| 21 | 2B铅笔 | 葫芦岛慧源图书销售有限公司 | 上海晨光文具股份有限公司 | 6角型 12支装 | / | 合格 |
| 22 | 中性笔 | 葫芦岛慧源图书销售有限公司 | 上海晨光文具股份有限公司 | 黑 0.5mm GP-1008 12/支pcs | 2024-1-21 | 合格 |
| 23 | 2B考试橡皮 | 葫芦岛市龙港区宏远书城 | 上海晨光文具股份有限公司 | 36pcs AXP96409 | / | 合格 |
| 24 | 顺滑固体胶 | 葫芦岛市龙港区宏远书城 | 上海晨光文具股份有限公司 | 净含量:36g | 2024-04-05 | 合格 |
| 25 | 活动铅笔 | 葫芦岛市龙港区宏远书城 | 上海晨光文具股份有限公司 | 0.5mm 36支/pcs Y型笔头 缓冲弹簧 | / | 合格 |
| 26 | 2B电脑考试铅笔 | 葫芦岛市龙港区金星教育书店 | 上海晨光文具股份有限公司 | AMP33701 12支/pcs | 2024-07-22 | 合格 |
| 27 | 电脑考试铅笔2B | 葫芦岛市龙港区金星教育书店 | 上海晨光文具股份有限公司 | AMP35101 12支/pcs | 2024-08-24 | 合格 |
| 28 | 东米按动中性笔 | 葫芦岛市龙港区金星教育书店 | 武汉东米文具有限公司 | DM-932 黑 CS笔尖0.5mm 1700M大容量 | 2024-10-31 | 合格 |
| 29 | 学生套尺 | 连山区兴工街聚友超市 | 得力集团有限公司 | No.72004/15cm | / | 合格 |
| 30 | 修正带 | 连山区兴工街聚友超市 | 广东乐普升文具有限公司 | 5mmX12mX3PCS | 2024-12-01 | 合格 |
| 31 | 手提式干粉灭火器 | 葫芦岛市连山区永昌街中顺消防器材经销处 | 沈阳金久安消防有限公司 | MFZ/ABC4 | / | 合格 |
| 32 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 南票区虹螺岘李斌电动车车行门市部 | 天能电池集团股份有限公司 | 6-DZF-12.3 | 2025-03-21 | 合格 |
| 33 | 移动式插座 | 南票区乾宇五金建材商店（个体工商户） | 欧普照明股份有限公司 | S04-2301 | 2023-08-12 | 合格 |
| 34 | 移动式插座 | 南票区乾宇五金建材商店（个体工商户） | 欧普照明股份有限公司 | S04-2407 | 2025-01-13 | 合格 |
| 35 | 手提式干粉灭火器 | 葫芦岛市连山区兴工街龙安消防器材经销处 | 永禾消防设备有限公司 | MF/ABCE1 | 2025-4 | 合格 |
| 36 | 手提式干粉灭火器 | 葫芦岛市连山区平安消防器材销售处 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | MF/ABCE2 | 2025-5 | 合格 |
| 37 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 连山区景成畜电池经营店 | 超威电源集团有限公司 | 6-DZF-13 | 2025-05-10 | 合格 |
| 38 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 连山区景成畜电池经营店 | 超威电源集团有限公司 | 6-DZF-12 | 2025-5-10 | 合格 |
| 39 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 连山区欣源电动车电池销售处 | 山东快驴科技发展有限公司 | 6-DZF-12.5 | 2025-03-11 | 合格 |
| 40 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 连山区欣源电动车电池销售处 | 长兴诺力电源有限公司 | 6-DZF-12 | 2025-05-02 | 合格 |
| 41 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 连山区锦郊街道安源电瓶销售处 | 天能电池集团股份有限公司 | 6-DZF-12.3 | 2025-03-05 | 合格 |
| 42 | 嵌入式家用燃气灶具 | 葫芦岛新奥燃气有限公司龙港区营业所 | 南京新奥智能科技有限公司 | JZT-TN02 | 2025-04-22 | 合格 |
| 43 | 普通型燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 葫芦岛新奥燃气有限公司龙港区营业所 | 玉环江林水暖管业股份有限公司 | RLB-AL-CS-10X1500 | 2025-02-07 | 合格 |
| 44 | 移动式插座 | 兴城市望海俊驰长虹五金建材综合商店 | 公牛集团股份有限公司 | GN-101A | 2024-12 | 合格 |
| 45 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 绥中县绥中镇福源日杂商店 | 宁波市蓝箭燃具有限公司 | JYT1.2L | 2025-1 | 合格 |
| 46 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 绥中县绥中镇金秋厨房设备商店 | 宁波宏睿管业有限公司 | RJB-B-TY-A-10X1500 | 2025-02-28 | 合格 |
| 47 | 60V铅酸蓄电池充电器 | 绥中县绥中镇世利达电动车商场 | 重庆力华自动化技术有限责任公司铜梁分公司 | AMDMQ603001 | 2024-01 | 合格 |
| 48 | 48V铅酸电池充电器 | 绥中县绥中镇世利达电动车商场 | 重庆力华自动化技术有限责任公司铜梁分公司 | AMDZQ483001 | 2023-06 | 合格 |
| 49 | 手提式干粉灭火器 | 绥中县伟成消防器材商店 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | MF/ABCE5 | 2025-05 | 合格 |
| 50 | 手提式干粉灭火器 | 绥中县沙河镇金旺达消防器材大全商店 | 永禾消防设备有限公司 | MF/ABCE4 | 2025-05 | 合格 |
| 51 | 微电脑多功能充电器 | 建昌县金隆元商贸中心 | 贵州江科电子有限公司 | JK6020 | 2023-10-1 | 合格 |
| 52 | 电动自行车灌胶充电器 | 建昌县金隆元商贸中心 | 天长市帅峰电子厂 | 48V20AhQS | 2025-3 | 合格 |
| 53 | 电焊条 | 建昌县梁占军五金水暖商店 | 天津市金桥焊材集团股份有限公司 | Ø3.2X350mm 5kg | 2024-11-17 | 合格 |
| 54 | 铅酸蓄电池充电器 | 建昌县尚秩电动车配件店（个体工商户） | 天长市万科电器配件厂 | 48V20Ah | 2024.07.01 | 合格 |
| 55 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | 绥中县大王庙镇震鸿塑料制品加工厂 | 长春市好兄弟保温建材有限公司 | (1000x50x1000)mm 20kg/m³ | / | 合格 |
| 56 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | 兴城市兴盛源保温材料厂 | 兴城市兴盛源保温材料厂 | 1200X600X100（mm）18kg/m³ | 2025-5-2 | 合格 |
| 57 | 醇基液体燃料 | 葫芦岛市连山区双龙醇基燃料有限公司 | 葫芦岛市连山区双龙醇基燃料有限公司 | 一级 | 2025-5-14 | 合格 |
| 58 | 钢质隔热防火门 | 辽宁乔乔门业有限公司 | 辽宁乔乔门业有限公司 | GFM-1124-dk5 A1.00(乙级)-1 | 2024-5-8 | 合格 |
| 59 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 葫芦岛市连山区沙河营供销合作社郭彬五金超市 | 宁波力美阀门有限公司 | JYT1.2L GB-501 | 2025-03-03 | 合格 |
| 60 | 瓶装液化石油气调压器（商用） | 连山区沙河营乡国忠五金商店 | 余姚市晨凯阀门厂 | SYT2.0L-1/2 | 2024年8月26日 | 合格 |
| 61 | 水幕喷头 | 葫芦岛国华能源装备集团有限公司 | 葫芦岛国华能源装备集团有限公司 | ZSTM B-T57/120GH、2015 1出水口口径φ20mm2、开口缝隙尺寸:4.5mmX16.8mm结构形式：单缝隙式 | 2025-3-25 | 合格 |
| 62 | 燃气用具连接用金属软管（铠装管） | 兴城市立丰五金日杂商店 | 沂河新区安鑫炎五金工具厂 | RJB-K-TY-C-10X2000 | 2025-02-05 | 合格 |
| 63 | 紫铜款免拆电焊钳 | 连山区双铭五金物资经营门市部 | 余姚市帅力工具厂 | 500A 货号：Z-500 | / | 合格 |
| 64 | 公牛插座 | 葫芦岛市连山区隆化路建全物资经销处 | 宁波公牛电器有限公司 | / | 2024-4-11 | 合格 |
| 65 | 公牛开关 | 葫芦岛市连山区隆化路建全物资经销处 | 宁波公牛电器有限公司 | / | 2024/09/28 | 合格 |
| 66 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 连山区水泥街永焱物资经销处 | 浙江萧燃科技有限公司 | RJB-B-TY-A-10X2000 | 2025/05/05 | 合格 |
| 67 | 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件 | 连山区福生物资经销处（个体工商户） | 杭州萧山惠达塑胶五金制品厂 | RSB-I F-13-GB/T 26002（波纹管）RBG-I-S13X15-GB/T2合格6002(管件) 尺寸：15.8 | 2024/12/24 | 合格 |